Приложение 1 к приказу

генерального директора

от 28.04.2018 № 171

Положение

о порядке подключения объекта капитального строительства 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения АО «ЯВК»

# 1. Общие положения

1.1. Положение о подключении объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения АО «ЯВК» (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и Ярославской области, а также правовыми актами органов городского самоуправления.

1.2. Положение регулирует отношения между АО «ЯВК» и лицом, осуществляющим строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, возникающие в процессе подключения таких объектов к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, включая порядок подачи и рассмотрения заявления о подключении, выдачи и исполнения условий подключения.

1.3. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществляется на основании договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

1.4. Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения объектов, не относящихся к объектам капитального строительства, осуществляется с согласия АО «ЯВК» или по согласованию с органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства.

Термины и определения:

«организация ВКХ» - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

«абонент» - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

«централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

«заказчик» – правообладатель земельного участка, на котором планируется строительство (реконструкция) здания, строения, сооружения, иного объекта капитального строительства;

«присоединение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения» – комплекс технических мероприятий, обеспечивающих возможность получения вновь построенными, реконструируемыми или ранее построенными объектами капитального строительства холодной воды и отведения сточных вод;

«присоединение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения по постоянной схеме» - комплекс мероприятий на сетях водоснабжения и водоотведения необходимых для поставки холодной воды и (или) отведения сточных вод объектами капитального строительства после завершения строительства или реконструкции в соответствии с полученными техническими условиями;

«присоединение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения по временной схеме» – комплекс мероприятий на сетях водоснабжения и водоотведения необходимых для обеспечения строительной площадки или строящегося объекта капитального строительства холодной водой или отведения сточных вод в соответствии с полученными техническими условиями на временное водоснабжение и водоотведение.

# 2. Процедура подключения

Процедура подключения включает в себя следующие основные этапы:

- запрос органов городского управления, правообладателя земельного участка, планирующего осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения письменной заявки на выдачу технических условий подключения объекта капитального строительства к системам водоснабжения и/или водоотведения АО «ЯВК» (Приложение № 1 к Положению);

- определение технологической возможности подключения объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения;

- выдача технических условий на подключение объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения (далее технические условия) (Приложение № 2 к Положению);

- подача Заказчиком письменной заявки на подключение объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения (далее заявка на подключение) (Приложение № 3 к Положению);

- подготовка и заключение договора о подключении объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения (далее договор о подключении);

- выдача условий подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения; (Приложение № 1 к договору о подключении);

- оплата Заказчиком подключения к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения согласно договору о подключении;

- получение от Заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения;

- проверка выполнения условий подключения (технологического присоединения) и условий договора о подключении включающая:

- составление протокола технической готовности к подаче ресурсов на объект (индивидуальный жилой дом) заказчика (приложение № 8 к Положению) или составление протокола осмотра инженерных сетей водопровода и (или) канализации (приложение № 10 к Положению);

- проверка Организацией ВКХ внесения оплаты Заказчиком подключения к централизованным системам водоснабжения и/ или водоотведения согласно договору о подключении;

- подписание между Организацией ВКХ и Заказчиком акта о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей водоснабжения и/или водоотведения (канализации) (приложения № 1, № 2 к акту на подключение);

- проверка узлов учета холодной воды (сточных вод), установленных Заказчиком и составление акта проверки;

- составление Акта о подключении (технологическом присоединении) объекта (приложение № 4 к положению);

- оформление договора холодного водоснабжения и водоотведения.

2.1. Порядок оформления заявки на технические условия подключения

2.1.1. Заявление (заявка) о выдаче технических условий подключения объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определяющих максимальную нагрузку подключения (технологического присоединения), или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения оформляется в адрес АО «ЯВК». Форму заявления (заявки) о выдаче технических условий на подключение Заказчик может получить в производственно-техническом отделе АО «ЯВК» (далее – ПТО), либо на сайте https://yvk.ru

2.1.2. Заявление (заявка) о выдаче технических условий подключения или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должно содержать:

- наименование лица, направившего заявку, его местонахождение (ФИО, место жительства – для физических лиц), юридический и почтовый адреса;

- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку на предварительные технические условия;

- правоустанавливающие документы на земельный участок (постановление мэра на предоставление земельного участка, свидетельство о государственной регистрации права собственности (для собственника земельного участка), зарегистрированный договор аренды (на срок более года) (для правообладателя земельного участка)

- информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

- информацию о разрешенном использовании земельного участка;

- информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

- необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей водоснабжения и / или водоотведения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;

- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

- планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

2.1.3. На основании представленного заявления (заявки) о выдаче условий  подключения и полного пакета необходимых документов ПТО регистрирует заявку, проводит оценку технической возможности подключения объекта капитального строительства к системам водоснабжения и/или водоотведения и выдает условия подключения с указанием платы за подключение. Срок рассмотрения заявки – 14 дней.

2.1.4. Возможность подключения объектов капитального строительства к системам водоснабжения и / или водоотведения АО «Ярославльводоканал» существует:

- при наличии резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- при наличии резерва мощности по производству соответствующего ресурса.

2.1.5. Отсутствие на момент запроса указанных резервов является основанием для отказа в выдаче технических условий подключения, за исключением случаев, когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционной программе предприятия.

2.1.6. При отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) системе водоотведения вследствие отсутствия свободной мощности, необходимой для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения на момент обращения заявителя, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), АО «ЯВК» не вправе отказать заявителю в заключении договора о подключении (технологическом присоединении). Сроки подключения (технологического присоединения) такого объекта устанавливаются с учетом плановых сроков реализации соответствующих мероприятий Инвестиционной программы.

2.1.7. При отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) вследствие отсутствия свободной мощности, необходимой для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения, и при отсутствии в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), АО «ЯВК» в течение 30 дней со дня поступления обращения заявителя обращается в Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) с предложением о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя, и об учете расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), при установлении тарифов этой организации на очередной период регулирования.

2.1.8. Подготовка и выдача технических условий подключения осуществляется без взимания платы.

2.1.9. Технические условия подключения должны содержать следующие данные:

- максимальная нагрузка в возможных точках подключения;

- срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, определяемый, в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционной программы;

- срок действия технических условий подключения.

2.1.10 Информация о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должна содержать:

- данные о тарифе на подключение, утвержденном на момент выдачи технических условий в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- дату окончания срока действия указанного тарифа (если период действия этого тарифа истекает ранее окончания срока действия технических условий);

- дату повторного обращения за информацией о плате за подключение (если на момент выдачи технических условий тариф на подключение на период их действия не установлен).

2.1.11. Срок действия предоставленных технических условий подключения устанавливаются не менее чем на три года или при комплексном освоении земельных участков в целях жилищного строительства не менее чем на пять лет, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.1.12. Правообладатель земельного участка в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение трех лет с момента предоставления технических условий подключения и информации о плате за подключение (технологическое присоединение), должен определить необходимую для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку, в пределах предоставленных ему технических условий подключения.

2.1.13. Обязательства АО «ЯВК», предоставившего технические условия подключения, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий подключения, прекращаются в случае, если в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение трех лет с момента предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий подключения, он не определит необходимую  для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему  технических условий подключения и не подаст заявку о таком подключении (технологическом присоединении).

2.1.14. В случае если заявитель определил необходимую ему нагрузку, он обращается в организацию водопроводно-канализационного хозяйства с заявлением о заключении договора о подключении, при этом указанное заявление может быть подано без предварительного получения заявителем условий подключения.

2.2. Порядок оформления договора на подключение и условий подключения 
(технологического присоединения)

2.2.1. Для заключения договора о подключении и получения условий подключения заявитель направляет заявление о подключении, которое оформляется в адрес АО «ЯВК». Форму заявления (заявки) о подключении Заказчик может получить в ПТО АО «ЯВК» либо на сайте https://yvk.ru.

Заявление о подключении должно содержать:

- полное и сокращенное наименования заявителя (для физических лиц - фамилия, имя, отчество),

- его местонахождение и почтовый адрес,

- наименование подключаемого объекта,

- кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект,

- данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов:

- копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

- информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

- баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод;

- сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;

- сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

В случае если заявитель ранее предоставлял АО «ЯВК» такие документы при получении условий подключения и сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились, повторное предоставление документов не требуется.

2.2.2. ПТО АО «ЯВК» в течение 3 рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их на соответствие перечню, указанному в пункте 2.2.1. настоящего Положения, и соответствие представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений и передает для принятия решения в Технический совет предприятия.

2.2.3. ПТО АО «ЯВК» определяет, к какому объекту (участку сети) централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения должно осуществляться подключение (технологическое присоединение), и оценивает техническую возможность подключения (технологического присоединения) и наличие мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность, в инвестиционной программе АО «ЯВК». Свое заключение по данному вопросу ПТО передает в Технический совет предприятия.

2.2.4. В случае некомплектности представленных документов или несоответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений ПТО АО «ЯВК» отказывает заявителю в принятии документов к рассмотрению и в течение 3 рабочих со дня получения заявления направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает  рассмотрение заявления до получения недостающих сведений и (или) документов. В случае не предоставления заявителем недостающих сведений и (или) документов в течение указанного срока организация водопроводно-канализационного хозяйства аннулирует заявление и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанного заявления.

2.2.5. В случае принятия документов заявителя к рассмотрению и наличия технической возможности подключения (технологического присоединения), а также при условии наличия в инвестиционной программе АО «ЯВК» мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), ПТО на основании представленных документов:

- разрабатывает условия подключения (технологического присоединения),

- оформляет проект договора о подключении и согласовывает в соответствии с действующим Положением об упорядочивании договорных отношений,

- направляет заявителю проект договора о подключении с приложением условий подключения (технологического присоединения) (Приложение № 1 к договору о подключении), расчета платы за подключение (технологическое присоединение) (Приложение № 3 к договору о подключении), перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения (Приложение № 2 к договору о подключении).

2.2.6. В условиях подключения (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и/или водоотведения должны быть указаны:

- срок действия условий подключения (технологического присоединения);

- точка подключения (технологического присоединения) (адрес, координаты);

- технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения);

- гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения) и геодезическая отметка верха трубы;

- разрешаемый отбор объема холодной воды и устройству узла учета, требования к средствам измерений (прибором учета) воды в узлах учета, требования к проектированию узла учета, месту размещения узла учета, схеме установки прибора учета и иных компонентов узла учета, техническим характеристикам прибора учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения).

- требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения;

- перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер;

- границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя;

- точка подключения (технологического присоединения) (адрес, номер колодца или камеры, координаты);

- отметки лотков в местах подключения (технологического присоединения);

- нормативы водоотведения, требования к составу и свойствам сточных вод, режим отведения сточных вод;

- требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема и свойств сточных вод, требования к проектированию узла учета, к месту размещения устройств учета, требования к схеме установки устройств учета и иных компонентов узла учета, требования к техническим характеристикам устройств учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к устройствам не должны содержать указания на определенные марки приборов учета и методики измерения);

- требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов;

- границы эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения исполнителя и заказчика.

2.2.7. Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 20 календарных дней после его получения от АО «ЯВК».

2.2.8. Договор о подключении составляется в 2-х экземплярах: один для Заказчика, второй для Исполнителя.

2.2.9. Внесение заявителем платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении осуществляется в следующем порядке:

- 35 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;

- 50 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения (технологического присоединения);

- 15 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объекты заказчика, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов и (или) отведения (приема) сточных вод.

В случае если сроки фактического присоединения объекта заявителя не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заявителя и АО «ЯВК» выполнены все необходимые для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и осуществления фактического присоединения мероприятия, оставшаяся доля платы вносится заявителем не позднее срока подключения (технологического присоединения) по договору о подключении.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заявителем обязательств по оплате АО «ЯВК» вправе потребовать от заявителя уплаты пени в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

В случае если организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая подключение (технологическое присоединение) объекта заявителя, не является гарантирующей организацией, такая организация обязана осуществить согласование подключения (технологического присоединения) с гарантирующей организацией в части наличия технической возможности для подключения (технологического присоединения) и с организацией водопроводно-канализационного хозяйства, к которой непосредственно присоединены водопроводные и (или) канализационные сети организации водопроводно-канализационного хозяйства. Гарантирующая организация и организация водопроводно-канализационного хозяйства, к которой непосредственно присоединены водопроводные и (или) канализационные сети, в течение 10 рабочих дней после получения обращения обязаны согласовать подключение (технологическое присоединение) либо выдать организации водопроводно-канализационного хозяйства заключение об отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения), а также об отсутствии мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность, в инвестиционной программе гарантирующей организации.

При согласовании с организацией, к сетям которой возможно подключение, АО «ЯВК» готовит соглашение по прилагаемой форме. (Приложение № 5 к договору о подключении)

2.2.10. После получения от Заказчика подписанного экземпляра договора ПТО осуществляет его регистрацию в установленном порядке. После регистрации договора бухгалтерия осуществляет подготовку счетов на оплату в соответствии с условиями договора и направляет их Заказчику.

2.2.11. Для заключения договора о подключении по истечении 20 дневного срока, но в течение срока действия технических условий, заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о подключении (технологическом присоединении) в АО «ЯВК», при этом повторного представления документов, предусмотренных пунктом 2.2.1 Положения, если фактические обстоятельства на день подачи нового заявления по сравнению с указанными в представленных ранее документах не изменились и являются актуальными на день повторного представления, не требуется.

АО «ЯВК» представляет заявителю проект договора о подключении в течение 20 рабочих дней со дня получения повторного обращения.

2.2.12. При отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) вследствие отсутствия свободной мощности (пропускной способности сетей и сооружений) и при отсутствии резерва мощности по производству соответствующего ресурса, необходимых для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения, и при отсутствии в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), АО «ЯВК», в течение 30 дней со дня поступления обращения заявителя обращается в Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) с предложением о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя, об установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) и об учете расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), при установлении тарифов АО «ЯВК» на очередной период регулирования.

2.2.13. В случае принятия Департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации) решения о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), финансовые потребности АО «ЯВК», необходимые для обеспечения технической возможности подключения (технологического присоединения), учитываются при установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) или тарифов АО «ЯВК» на очередной период регулирования, сроки осуществления подключения (технологического присоединения) устанавливаются в соответствии со сроками завершения реализации этих мероприятий.

2.2.14. АО «ЯВК» направляет заявителю проект договора о подключении и условия подключения (технологического присоединения) не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений в инвестиционную программу и определения размера платы за подключение (технологическое присоединение).

2.2.15. Проект договора о подключении должен быть подписан заявителем в течение 30 рабочих дней после его получения от АО «ЯВК». В случае не направления заявителем в организацию водопроводно-канализационного хозяйства подписанного проекта договора о подключении (технологическом присоединении) либо мотивированного отказа от подписания договора о подключении (технологическом присоединении) заявка о подключении (технологическом присоединении) аннулируется не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении (технологическом присоединении).

2.2.16. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя.

2.2.17. После заключения договора в УРУХВВ направляется служебная записка (Приложение № 5 к Положению)

2.3 Присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения

Присоединение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения производится на основании заявления, подаваемого заказчиком на имя технического директора предприятия.

До выполнения присоединения Объекта Заказчика к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения в Организации ВКХ должны быть в наличии следующие документы:

- подписанный между Организацией ВКХ и Заказчиком договор на подключение и условия подключения;

- согласованный Организацией ВКХ, представленный Заказчиком проект на сети и узел учета;

- документы, подтверждающие оплату Заказчиком денежных средств, указанных в договоре на подключение;

- составленный и подписанный представителями Организации ВКХ акт готовности инженерных сетей водопровода и (или) канализации.

Для подписания данного акта со стороны Организации ВКХ, заказчиком предоставляются следующие документы:

- акты на скрытые работы;

- акты гидравлических испытаний коммуникаций и сооружений на прочность и герметичность (гидравлические испытания осуществляются только в присутствии представителя Организации ВКХ);

- акты на промывку и дезинфекцию трубопровода (представляются после проведения присоединения (врезки)).

Предварительная промывка выполняется для очистки трубопроводов от оставшихся загрязнений. В местах присоединения (врезки) к действующей сети осуществляется дезинфекция фасонных частей.

Порядок проведения промывки определяется в проекте производства работ, включает рабочую схему, план трассы, профиль и деталировку колодцев, места сброса воды.

Дезинфекция сетей и окончательная промывка выполняются по результатам предварительной промывки. Дезинфекцию методом хлорирования выполняют на участке трубопровода, при этом концентрация активного хлора и время контакта назначают в зависимости от степени загрязнённости с составлением акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Промывка и дезинфекция сетей может производиться в присутствии представителей АО «ЯВК».

Результат промывки и дезинфекции подтверждается документом, предоставленным аккредитованной лабораторией по установленной форме. Результат анализов проб воды не может не соответствовать установленным требованиям к воде питьевого качества.

- сертификаты и паспорта на трубы, оборудование, конструкции;

- акты испытаний пожарных гидрантов на исправность и водоотдачу (представляются ВДПО или иной организацией, имеющей соответствующую лицензию);

гарантийные паспорта строительной организации на сдаваемый объект с указанием срока ответственности строительной организации за скрытые дефекты, которые могут обнаружиться при эксплуатации;

исполнительную документацию на устройства и сооружения;

копию платежного поручения об оплате счёта за использование воды на промывку и гидравлическое испытание;

- подписанный между Организацией ВКХ и Заказчиком акт о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей водоснабжения и/или водоотведения (канализации). Указанный акт со стороны Организации ВКХ подписывает начальник структурного подразделения Организации ВКХ, эксплуатирующего сети водоснабжения и (или) водоотведения в районе, в котором планируется присоединение;

- акт проверки узла (ов) учета холодной воды (сточных вод), установленных Заказчиком, подтверждающий допуск узла (ов) учета холодной воды (сточных вод) к эксплуатации;

- уведомление Заказчика о выполнении условий подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения.

Отбор воды на объекте заказчика запрещен до получения акта о подключении (технологическом присоединении) объекта и заключения договора холодного водоснабжения и (или) водоотведения. При этом структурным подразделением АО «ЯВК», отвечающим за совершение данного присоединения (врезки), устанавливается шибер между фланцами до задвижки и пломбируется.  Составляется соответствующий двусторонний акт (Приложение № 4). Копия акта в течение трех рабочих дней после выполнения врезки предоставляется в управление по реализации услуг холодного водоснабжения и водоотведения.

Осуществляются проверки (не реже одного раза в течение 30-ти дней) на предмет сохранности шибера, отсутствия водопотребления на объекте заказчика (для объекта заказчика), отсутствия сброса сточных вод от объекта заказчика (с территории объекта заказчика) в периоде от момента осуществления врезки до получения информации от УРУХВВ о заключении в отношении объекта договора холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Обследования проводятся соответствующим сетевым районом (участком) по графику, результаты фиксируются в рабочем журнале на участке.

При выявлении факта нарушения целостности запорного устройства и водопотребления на объекте заказчика при отсутствии в отношении объекта заключенного договора холодного водоснабжения и (или) водоотведения, составляется акт по форме Приложения № 12 к Положению. Копия акта предоставляется в УРУХВВ и ПТО в течение двух рабочих дней после составления акта. Далее сотрудниками Организации ВКХ осуществляются действия в соответствии с порядком действий структурных подразделений АО «ЯВК» при выявлении: самовольных присоединений к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения; самовольных пользований централизованной системой водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденным приказом генерального директора АО «ЯВК».

Порядок выполнения присоединения

Присоединение к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения выполняется непосредственно Организацией ВКХ или иным лицом под контролем Организации ВКХ.

Работы по осуществлению присоединения выполняются по согласованному техническим директором графику производства данных работ, составляемому структурным подразделением Организации ВКХ, эксплуатирующим сети в данном районе города.

Заказчик направляет в Организацию ВКХ заявление на выполнение присоединения к централизованным системам холодного водоснабжения (водоотведения) (далее заявление заказчика).

Заявление заказчика визируется в адрес ПТО, УРУХВВ, структурного подразделения, отвечающего за врезку в обозначенном в заявлении районе;

ПТО рассматривает заявку; направляет в адрес заявителя информацию о порядке и условиях выполнения присоединения (в ответе указываются: перечень документов, предоставление которых обязательно до производства работ; информацию о заключении договора и порядок оплаты); копии заявления заказчика и ответа заказчику направляется в структурное подразделение, отвечающее за врезку в обозначенном в заявлении районе.

На основании копий заявления заказчика и ответа заказчику, поступившие в структурное подразделение Организации ВКХ, отвечающее за врезку в обозначенном в заявлении районе совместно с заказчиком, определяет перечень мероприятий по выполнению присоединения, а также оценивает стоимость работ, исходя из способа осуществления присоединения. Способ присоединения к водопроводу должен обязательно учитывать необходимость обеспечения минимальной продолжительности отключения действующей сети из работы.

Соответствующие структурные подразделения осуществляют подготовку и оформление договора на проведение работ по присоединению (Приложение № 7 к Положению) и направляют договор на проведение работ по присоединению заказчику.

После получения Организацией ВКХ подписанного заказчиком договора на проведение работ по присоединению, данный договор: регистрируется в общем отделе; оригинал договора передается в бухгалтерию предприятия; копии договора передаются в ПТО.

ПТО после получения копии договора на проведение работ по присоединению,: проверяет внесение заказчиком оплаты, предусмотренной данным договором; подготавливает и оформляет разрешение на присоединение (Приложение № 11 к Положению); направляет разрешение на присоединение Заказчику и в структурное подразделение, эксплуатирующее сети водоснабжения и (или) водоотведения в районе.

Присоединение осуществляется только после предварительной полной (100%) оплаты заказчиком стоимости работ по договору на проведение работ по присоединению.

Для договоров на подключение, заключенных после 01.01.2018 года договор на проведения работ по присоединению не заключается. Стоимость работ включена в плату за подключение. Остальной порядок действия по подключению осуществляется в соответствии с данным Положением.

Время проведения присоединения назначает Организация ВКХ после выполнения заказчиком подготовительных работ:

- раскопки котлована (с постановкой, при необходимости, креплений);

- заготовки фасонных частей;

- составления акта о гидравлическом испытании задвижек;

- обеспечения производства работ рабочими требуемых специальностей и строительными механизмами.

При производстве присоединения Организация ВКХ должна

- произвести все переключения на действующей сети;

- выполнить работы, определенные в договоре на проведение работ по присоединению;

- осуществлять технический и санитарный надзор за проведением работ, выполняемых заказчиком.

- организация ВКХ отвечает за своевременное выключение и включение действующих сетей, к переключениям на водопроводной (канализационной) сети заказчик и иные лица не допускаются;

- все отключаемые на период присоединения абоненты (потребители) должны быть заранее предупреждены Организацией ВКХ. Дата и продолжительность отключения должны быть согласованы с абонентами (потребителями), которые будут отключены от систем холодного водоснабжения (водоотведения) на период проведения присоединения;

В случае если работы по осуществлению присоединения выполняются не Организацией ВКХ, а иной организацией, последняя несет ответственность за качество работ, выполняемых при присоединении.

В течение трех рабочих дней после выполнения присоединения структурное подразделение АО «ЯВК», эксплуатирующее сети в данном районе города, письменно уведомляет управление по реализации услуг холодного водоснабжения и водоотведения АО «ЯВК» о совершении присоединения с указанием даты ее совершения, наименования заказчика и подключаемого к сетям водоснабжения и/или водоотведения объекта и приложением соответствующего акта (Приложение № 9 к Положению).

Присоединение к сетям для строительных нужд

Временное присоединение к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется для строительных нужд строящихся объектов на период до подписания заказчиком и организацией водопроводно-канализационного хозяйства акта о выполнении условий подключения (технологического присоединения).

Присоединение временного водопровода осуществляется на основании технических условий для временного водоснабжения и (или) водоотведения, подготовленного после получения обращения заявителя.

Заявление о выдаче технических условий подключения к централизованным системам холодного водоснабжения для временного водоснабжения, поступившее в Организацию ВКХ направляется для рассмотрения технического совета.

Технические условия на временное водоснабжение оформляются на основании решения технического совета. Технические условия содержат информацию о возможном месте присоединения, требования к узлу учета, ответственного руководителя за производством присоединения.

Основанием для получения технических условий на временное водоснабжение для обеспечения нужд строительной площадки является наличие у заказчика следующих документов:

- действующий договор на подключение и условия подключения,

- согласованный проект на сети и узел учета,

- отсутствие задолженности по договору на подключение.

Врезка в централизованную систему холодного водоснабжения для временного водоснабжения производится структурным подразделением Организации ВКХ, или Заказчиком под контролем Организации ВКХ.

При выполнении заказчиком временных технических условий подключения между Заказчиком и организацией ВКХ подписывается акт о выполнении врезки в централизованные системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения приложения № 9 к настоящему положению.

Копия акта о выполнении врезки в централизованные системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения передается начальнику УРУХВВ либо лицу, его замещающему, под подпись не позднее следующего рабочего дня после выполнения врезки.

До   подачи ресурса Заказчик заключает с АО «ЯВК» договор на водоснабжение для нужд строительной площадки с обязательной предварительной установкой прибора учета, подписывает акт по определению границ ответственности по эксплуатации сетей водоснабжения на временное водоснабжение.

Заключение договора холодного водоснабжения, выполняется на основании заявки, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с приложением к заявке документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и технических условий на временное подключение.

При наличии всех необходимых документов между Организацией ВКХ и заказчиком заключается договор временного холодного водоснабжения для строительных нужд строящегося объекта на период до подписания заказчиком и Организацией ВКХ акта о выполнении условий подключения (технологического присоединения) по постоянной схеме.

После подписания акта на подключения по объекту, временная врезка ликвидируется.

Особенности выполнения присоединения индивидуальных жилых домов

На проведение работ по присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения индивидуальных жилых домов распространяется настоящее Положение с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

Присоединение построенного трубопровода к действующей сети выполняется исключительно структурными подразделениями АО «ЯВК».

До присоединения, заказчик должен иметь:

исполнительную съемку и исполнительный чертеж на построенные сети;

акт технической готовности к подаче ресурсов на объект (индивидуальный жилой дом) заказчика;

акт о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей водоснабжения и/или водоотведения (канализации).

До выполнения присоединения заказчик должен заключить в установленном порядке с АО «ЯВК» договор на водоснабжение и (или) водоотведение.

Заключительные положения

На осуществление присоединения, выполняемого силами подразделений АО «ЯВК» в целях выполнения производственной программы АО «ЯВК», порядок подготовки и выполнения работ, оформления технической документации и передачи ее в ПТО, определяется с учетом следующих требований:

После получения от ПТО технических условий на проектирование УКС разрабатывает проект, сметную документацию, проводит необходимые согласования и по служебной записке на имя технического директора с указанием сроков подключения передает под роспись проектно-сметную документацию представителю соответствующего сетевого района.

Руководитель сетевого района в случае необходимости выполнения геодезической разбивки трассы должен обратиться с письменной заявкой в УКС к заместителю генерального директора по капитальному строительству или лицу, его замещающему, с указанием контактов ответственного исполнителя от участка.

На все скрытые работы сетевые районы составляют акт освидетельствования скрытых работ с привлечением инженеров технадзора УКС. Список инженеров технадзора с указанием закрепленных за ними районов:

Карпов А.Н.- Резинотехника, Красноперекопский район

Комаров Е.В.- Заволжский район,

Денежкин А.А.- Дзержинский, Ленинский районы

Горшков В.Г. – Кировский, Фрунзенский районы.

В случае отступления от проекта и изменений в проектно-сметной документации в ходе выполнения работ, которое влечёт за собой увеличение расхода материалов, ответственным представителям сетевых районов необходимо оформить совместный акт с инженерами технадзора УКС для подтверждения используемых дополнительных материалов.

После окончания работ по подключению застройщиков, сетевые районы должны служебной запиской на имя заместителя генерального директора по капитальному строительству или лица его замещающего уведомить УКС об окончании работ с приложением исполнительной схемы трассы, включающей деталировки водопроводных колодцев и камер и контактных данных ответственного лица. На основании служебной записки УКС заказывает геодезическую съемку трассы.

После получения от УКС геодезической съемки ответственный представитель сетевого района обязан проверить ее на соответствие действительности. В случае недостоверности информации на съемке необходимо сообщить заместителю директора по капитальному строительству или лицу, его замещающему, о необходимости корректировки. При правильном нанесении данных по проложенной трассе необходимо передать съемку в ПТО, где ставится отметка о принятии.

На основании сметы, оформленного акта на дополнительные материалы, актов на скрытые работы и исполнительной геодезической съемки с отметкой ПТО о ее принятии, сметно-договорной отдел УКС составляет дополнительную смету и форму КС-2 на весь объем выполненных работ, на основании которых сетевым районом производится списание материалов по форме М-29.

Контроль за выполнением присоединения подразделениями АО «ЯВК», в рамках выполнения производственной программы предприятия, осуществляется управлением капитального строительства АО «ЯВК» и ПТО.

После выполнения работ в рамках инвестиционной программы при строительстве участков трубопроводов для подключения объектов капитального строительства также проводятся испытания трубопроводов, дезинфекция и промывка с составлением соответствующих актов. Копии актов предоставляются в ПТО.

Оформляются акты рабочей комиссии на построенные сети. Акты утверждаются в порядке, установленным внутренними документами предприятия и передаются в ПТО.

2.4. Составление Акта о подключении (технологическом присоединении)

2.4.1. После завершения Заказчиком всех мероприятий по исполнению условий подключения в объёме, обеспечивающем подключение, в том числе осуществления мероприятий по подготовке внутридомовых и внутриплощадочных сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения / водоотведения и подаче холодной воды, Заказчик направляет в ПТО уведомление о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды (отведению сточных вод).

2.4.2. После получения от Заказчика уведомление о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды (отведению сточных вод):

- ПТО проверяет выполнение Заказчиком условий подключения (технологического присоединения), документы в соответствии с перечнем (Приложение № 6 к Положению).

- УРУХВВ в течение 15 рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения):

- Рассматривает представленную заказчиком (при предоставлении заказчиком) организации водопроводно-канализационного хозяйства выписку из раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации, в которой содержатся сведения об инженерном оборудовании, водопроводных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений. Указанная документация представляется заказчиком при направлении уведомления о выполнении условий.

- Осуществляет выезд к заказчику для проверки узла учета.

- Запрашивает у заказчика копии паспортов на прибор (приборы) учета.

- Осуществляет проверку узла учета и составляет акт проверки узла учета в котором отражает следующую информацию: дата проверки узла (узлов) учета; время проверки узла (узлов) учета; количество узлов учета; местонахождение узла (узлов) учета; результаты проверки узла (узлов) учета, касающиеся допуска (не допуска) узла (узлов) учета к эксплуатации; наименование прибора (приборов) учета в узлах учета; номера прибора (приборов) учета;  показания прибора (приборов) учета на момент проверки; об участке трубопровода от внутренней стены объекта до прибора (приборов) учета (в случае если узел учета установлен заказчиком в объекте); места на узле (узлах) учета, в которых установлены контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы); лица, принимавшие участие в проверке узла (узлов) учета.

- В случае допуска узла (узлов) учета к эксплуатации, УРУХВВ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проверки узла учета, направляет на адрес электронной почты заместителя технического директора — начальника ПТО скан копию акта проверки для заполнения ПТО акта о выполнении условий подключения (технологического присоединения). При подписании Заказчиком и организацией водопроводно-канализационного хозяйства акта о выполнении условий подключения (технологического присоединения), копия акта о выполнении условий подключения (технологического присоединения) передается начальнику УРУХВВ либо лицу, его замещающему, по подпись.

2.4.3. После выполнения указанных мероприятий при условии выполнения Заказчиком условий подключения (технологического присоединения) стороны подписывают протокол осмотра инженерных сетей водопровода и (или) канализации, а также протоколы о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности водопроводных сетей (сетей канализации).

Протоколы подписываются представителями АО «ЯВК» и Заказчика. Протокол составляется в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для Заказчика и АО «ЯВК». Оригинал протокола осмотра инженерных сетей водопровода и (или) канализации передается в ПТО.

2.4.4. АО «ЯВК» осуществляет фактическое подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения/водоотведения при условии выполнения заказчиком условий подключения и внесения платы за подключение (технологическое присоединение) в размерах и сроки, установленные договором о подключении.

2.4.5. Объект считается подключенным к централизованной системе холодного водоснабжения и/или водоотведения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта по установленной форме, подтверждающего выполнение сторонами условий подключения и иных обязательств по договору о подключении.

2.4.6. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта подписывается сторонами в течение пяти рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения/водоотведения.

Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта согласовывается главным бухгалтером, управлением по реализации услуг холодного водоснабжения и водоотведения, правовым управлением, ПТО и подписывается только после выполнения присоединения, предоставления заказчиком акта испытаний пожарных гидрантов на исправность и водоотдачу.

Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта подписывается представителями АО «ЯВК» и Заказчика. Акт составляется в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для Заказчика и АО «ЯВК». Оригинал Акта АО «ЯВК» передается в бухгалтерию для подготовки счета-фактуры. Копия Акта выполненных работ регистрируется и передается в ПТО и УРУХВВ.

2.4.7. Водоснабжение (водоотведение) в соответствии с условиями подключения осуществляется при условии получения Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после подписания сторонами акта о подключении объекта и заключения договора холодного водоснабжения, договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с даты, определенной таким договором. Проекты договоров: холодного водоснабжения, водоотведения, холодного водоснабжения и водоотведения оформляются УРУХВВ при наличии у Абонента документов необходимых для заключения указанных договоров в соответствии с действующим законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения.

Заместитель технического директора –

начальник производственно-технического отдела				М.Ю. Пасхин

Приложение № 1

к Положению о подключении объекта

капитального строительства к централизованным

системам холодного водоснабжения

и водоотведения АО «Ярославльводоканал»

Печатается на официальном бланке заявителя

в 2-х экземплярах с указанием исходящего номера и даты

(для физических лиц допускается заполнять от руки с указанием даты)

Техническому директору

АО «ЯВК»

Фамилия И.О.

С целью подключения к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения (увеличения потребляемой нагрузки) и заключения в будущем договора о подключении (технологическом присоединении) ______________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О., местонахождение юридического лица (место жительства для физического лица), почтовый адрес Заявителя)

просит определить техническую возможность подключения к централизованным системам водоснабжения и / или водоотведения (увеличения потребляемой нагрузки), подготовить и выдать условия подключения к системе водоснабжения и / или водоотведения принадлежащего объекта _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________,

(подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

расположенного по адресу: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

(адрес или место расположения объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

на земельном участке с кадастровым номером _______________________________________________

(если известно)

Разрешенное использование земельного участка _____________________________________________

Характеристика и назначение объекта: _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта, высота, этажность здания) – если известно

Планируемая подключаемая потребляемая нагрузка объекта _______________________________________________________________________________________

(указать: новая или дополнительная)

|  | Потребляемая нагрузка, |
| --- | --- |
|  | Водоснабжение | Водоотведение |
| Всего по объекту, м3/час в т.ч |  |  |
| Хозяйственные нужды, м3/час |  |  |
| Производственные нужды, м3/час |  |  |
| Пожаротушение, л/сек |  |  |

Планируемый срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию)     ________ кв. _________ года.

Существующая общая потребляемая нагрузка объекта (заполняется только в случае реконструкции или смены назначения существующего объекта, отдельных помещений в составе существующего объекта):

|  | Потребляемая нагрузка, |
| --- | --- |
|  | Водоснабжение | Водоотведение |
| Всего по объекту, м3/час в т.ч |  |  |
| Хозяйственные нужды, м3/час |  |  |
| Производственные нужды, м3/час |  |  |
| Пожаротушение, л/сек |  |  |

| Приложение к заявке: | 1. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку на технические условия. 2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка). 3. Информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства. 4. Информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку. |
| --- | --- |

Руководитель (должность) __________________________________________ И.О. Фамилия

(подпись руководителя юридического лица)

или

________________________________                       			_______________________

(Фамилия Имя Отчество физического лица) 				                (подпись физического лица, дата)

М.П.

Исполнитель: _____________________

Контактный телефон: ______________

Приложение № 2

к Положению о подключении

объекта капитального строительства

к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения АО «ЯВК»

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  №_________ от «_____» ________ 20____ г.

объекта капитального строительства

к централизованным системам сетям водоснабжения и водоотведения

| 1. Наименование объекта: |  |
| --- | --- |
| 2. Правообладатель земельного участка: |  |
| 3. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: 3.1. По водоснабжению: 3.2. По водоотведению: |
| 4. Срок подключения объекта с учетом реализации инвестиционных программ: |
| 5. Срок действия технических условий подключения: |
| На момент выдачи технических условий подключения тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения составляет по водоснабжению – _______ тыс. руб. (без НДС), за 1 м3/час. по водоотведению – _______ тыс. руб. (без НДС) за 1 м3/час. |

Дата выдачи условий подключения: «____» _________ 20___ г.

Руководитель                                                                                 Ф.И.О.

Исполнитель, Ф.И.О.

Тел. ______________

Приложение № 3

к Положению о подключении

объекта капитального строительства

к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения АО «ЯВК»

Печатается на официальном бланке заявителя

в 2-х экземплярах с указанием исходящего номера и даты

(для физических лиц допускается заполнять от руки с указанием даты)

Техническому директору

АО «ЯВК»

Фамилия И.О.

Заявление о подключении объекта капитального строительства

к централизованным системам водоснабжения и / или водоотведения

С целью подключения к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения (увеличения потребляемой нагрузки) и заключения в будущем договора о подключении (технологическом присоединении) ______________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О., местонахождение юридического лица (место жительства для физического лица), почтовый адрес Заявителя)

просит определить техническую возможность подключения к централизованным системам водоснабжения и / или водоотведения (увеличения потребляемой нагрузки), подготовить и выдать технические условия на подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения и/или водоотведения и заключить договор о подключении принадлежащего объекта _______________

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________,

(подробно: наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

расположенного по адресу: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________,

принадлежащий на праве ________________________________________________________________,

(собственность, аренда, пользование и т.п. - указать нужное)

на основании ___________________________________________________________________________,

(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

с целевым назначением __________________________________________________________________.

(указать целевое назначение объекта)

Земельный участок - земельный участок, на котором планируется _______________________________

_______________________________________________________________________________________

(строительство, реконструкция, модернизация - указать нужное)

подключаемого объекта, площадью ______________________________________________ кв. метров,

расположенный по адресу ________________________________________________________________,

принадлежащим заказчику на праве _______________________________________________________,

(собственность, аренда, пользование и т.п. - указать нужное)

на основании ___________________________________________________________________________

(собственность, аренда, пользование и т.п. - указать нужное)

_______________________________________________________________________________________

(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего  документа)

кадастровый номер ______________________________________________________________________,

с разрешенным использованием ___________________________________________________________.

Характеристика и назначение объекта:  _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта, высота, этажность здания)

Планируемая подключаемая потребляемая нагрузка объекта _______________________________________________________________________________________

(указать: новая или дополнительная)

|  | Потребляемая нагрузка, |
| --- | --- |
|  | Водоснабжение | Водоотведение |
| Всего по объекту, м3/час в т.ч |  |  |
| Хозяйственные нужды, м3/час |  |  |
| Производственные нужды, м3/час |  |  |
| Пожаротушение, л/сек |  |  |

Срок строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта:

начало строительства (реконструкции) – 	________ кв. _________ года.

срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию) – ________ кв. _________ года.

Существующая общая потребляемая нагрузка объекта (заполняется только в случае реконструкции или смены назначения существующего объекта, отдельных помещений в составе существующего объекта):

|  | Потребляемая нагрузка, |
| --- | --- |
|  | Водоснабжение | Водоотведение |
| Всего по объекту, м3/час в т.ч |  |  |
| хозяйственные нужды, м3/час |  |  |
| производственные нужды, м3/час |  |  |
| пожаротушение, л/сек |  |  |

| Приложение к заявлению: | Копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта. Топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями. Информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта. Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод. Сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения. |
| --- | --- |

Руководитель (должность) __________________________________________ И.О. Фамилия

м.п.                                                      (подпись руководителя юридического лица) или

___________________________________                                          ___________________________

(Фамилия Имя Отчество физического лица)                                                            (подпись физического лица, дата)

Приложение № 4

к Положению о подключении объекта

капитального строительства к централизованным

системам холодного водоснабжения

и водоотведения АО «ЯВК»

АКТ

о подключении (технологическом присоединении) объекта

г.Ярославль                                                                                     «____»____________20__г.

Акционерное общество «Ярославльводоканал», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице технического директора Ф.И.О., действующего на основании приказа от ______________, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,

(наименование заказчика)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________,

(положение, устав, доверенность - указать нужное)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о том, что в соответствии с условиями Договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения от «___»________________20__г. №_____________ Исполнителем выполнены работы по обеспечению подключения к сетям водоснабжения и /или водоотведения объекта Заказчика: ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________, расположенного по адресу: _____________________________________________________ _____________________________________________________________________________ с нагрузкой по водоснабжению _______________ м3/час, по водоотведению _______________ м3/час, в том числе подключенная по настоящему договору:

по водоснабжению _______________ м3/час,

по водоотведению _______________ м3/час (далее – Объект).

1. Распределение нагрузки:

|  | Потребляемая нагрузка, |
| --- | --- |
|  | Водоснабжение | Водоотведение |
| Всего по объекту, м3/час, в т.ч |  |  |
| хозяйственные нужды, м3/час |  |  |
| производственные нужды, м3/час |  |  |
| Пожаротушение, л/сек |  |  |

2. Точка подключения Объекта к сетям водоснабжения  _________________________ _____________________________________________________________________________.

Точка подключения Объекта к сетям водоотведения __________________________ _____________________________________________________________________________.

3. Плата за подключение к системе водоснабжения – ______________ (______________________________________________) рубля, в том числе НДС ____________ (____________________________________) рубля

Плата за подключение к системе водоотведения  – ____________________ (_______________________________________________) рублей, в том числе НДС __________ (____________________________________________) рублей

4.Общая сумма по договору составляет ___________ (___________________________________) рублей, в т.ч. НДС 18 % ___________ (________________________________________________) рублей

5.В случае, если в течение года с момента подписания настоящего Акта, Исполнителем будет установлено превышение Объектом, указанным в настоящем Акте, заявленной нагрузки, Заказчик обязуется в течение 45 дней с момента уведомления Исполнителем о данном обстоятельстве выплатить Исполнителю плату за подключение превышаемой заявленной нагрузки по тарифу, действующему на момент оплаты.

6. Настоящим актом стороны подтверждают следующее:

а)  мероприятия  по  подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых

сетей и оборудования объекта ______________________________________________

___________________________________________________________________________

(объект капитального строительства, на котором предусматривается потребление холодной воды, объект централизованных систем холодного водоснабжения - указать нужное)

(далее   -   объект)   к  подключению  (технологическому  присоединению)  централизованной  системе холодного водоснабжения выполнены в полном объеме в   порядке   и   сроки,  которые  предусмотрены  договором  о  подключении (технологическом   присоединении)   к  централизованной  системе  холодного водоснабжения  от  "__" ____________ 20__ г. N _________ (далее - договор о подключении);

б)  мероприятия  по  промывке  и  дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых   сетей   и  оборудования  выполнены,  при  этом  фиксируются

следующие данные:

результаты     анализов     качества    холодной    воды,    отвечающие

санитарно-гигиеническим требованиям: _____________________________________;

сведения  об  определенном  на  основании  показаний  средств измерений

количестве      холодной     воды,     израсходованной     на     промывку:

__________________________________________________________________________;

в)  узел  учета  допущен  к  эксплуатации  по результатам проверки узла

учета:

__________________________________________________________________________;

(дата, время и местонахождение узла учета)

__________________________________________________________________________;

(фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших

участие в проверке)

__________________________________________________________________________;

(результаты проверки узла учета)

__________________________________________________________________________;

(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные одноразовые номерные пломбы (контрольные пломбы)

г)   организация   водопроводно-канализационного   хозяйства  выполнила мероприятия,    предусмотренные   Правилами   холодного   водоснабжения   и водоотведения,   утвержденными   постановлением   Правительства  Российской Федерации  от  29  июля  2013  г.  N  644  "Об утверждении Правил холодного водоснабжения  и  водоотведения  и  о  внесении  изменений в некоторые акты Правительства    Российской    Федерации",    договором    о    подключении (технологическом   присоединении),   включая   осуществление   фактического подключения  объекта  к  централизованной  системе  холодного водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства.

7. Сети водопровода и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию Объекта.

8. Границы ответственности по сетям водоснабжения и водоотведения установлены актом (Приложение № 1, № 2 к акту о подключении)_______________________________________

9. До сдачи Объекта на баланс _____________________________________________, сети находятся на обслуживании и сохранности Заказчика

10. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по исполнению Исполнителем условий Договора от «___»__________________20__г. № _____________ и по присоединению Объекта к сетям водоснабжения  и / или водоотведения.

11. Настоящий Акт составлен в двух  экземплярах по одному для каждой из сторон.

| Исполнитель |  | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Технический директор |  | _________________________ |
| ________________ Ф.И.О. |  | _________________ __________ |

Приложение № 1

к акту о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованным

системам холодного водоснабжения

и водоотведения

Акт

о разграничении балансовой принадлежности

и эксплуатационной ответственности сетей водоснабжения

г. Ярославль                                                                                            «___» ___________ 20__ г .

АО «Ярославльводоканал», в лице __________________________________________, действующего на основании ______________________ от _________20__ г. №_____, и ______________________________________________________________________, в лице ________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, составили настоящий Протокол о нижеследующем.

1. Границей раздела балансовой принадлежности сетей водоснабжения централизованной системы водоснабжения АО «ЯВК» и заказчика является ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

2. Система холодного водоснабжения от присоединения (врезки) в водопровод d=____мм, по адресу: __________________________________________________________, принадлежащий АО «ЯВК», до ___________________________________

_____________________________________________________________________________,

включая водопровод d=______мм, водопроводный колодец _________ с запорной арматурой и пожарным гидрантом, а также внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения, а также _______________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ обслуживается ______________________________________________________________.

3. ______________________________________________________________________:

3.1. Несёт полную ответственность за сохранность и эксплуатацию системы водоснабжения, указанной в п.1 настоящего Протокола;

3.2. Отвечает за нарушение технического состояния системы водоснабжения, указанной в п. 1 настоящего Протокола;

3.3. Выполняет текущий и капитальный ремонт системы водоснабжения, указанной в п. 1 настоящего Протокола, включая:

ремонт колодцев, установленных на системе водоснабжения АО «ЯВК» для подключения ___________________________________ _____________________________________________________________________________;

ремонт присоединений (врезок) в водопровод АО «ЯВК» (в том числе: крепежей, фитингов, фасонных частей (хомутов, муфт, патрубков, фланцев, сгонов), установленных на технологическом отверстии в водопроводе АО «ЯВК», сварочных стыков);

ремонт отключающей подачу воды запорной арматуры (задвижки, вентиля, затворы).

3.4. Предоставляет сотрудникам АО «ЯВК» возможность доступа (включая проезд техники) на территорию _________________________________________, в целях обслуживания (ремонта) систем холодного водоснабжения АО «ЯВК» проходящих по территории______________________________________________________________________

3.5. Оповещает АО «ЯВК» о смене собственника системы водоснабжения, указанных в пункте 1 настоящего Протокола, в течение трех дней с даты перехода права собственности, указывая при этом нового собственника систем и прилагая документы, подтверждающие переход права собственности другому лицу.

4. АО «ЯВК» оставляет за собой право контроля за техническим состоянием системы водоснабжения, указанной в пункте 1 настоящего Протокола, с составлением актов о выявленных нарушениях, содержащих предписание об устранении нарушений. Данные акты являются обязательными для лица, эксплуатирующего данные системы водоснабжения.

5. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора на отпуск холодной питьевой воды.

Представитель АО «ЯВК»: ______________________________________. _____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи.)

Телефоны

М.П.

Представитель______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи, тел.)

М.П.

Приложение № 2

к акту о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованным

системам холодного водоснабжения

и водоотведения

Акт

о разграничении балансовой принадлежности

и эксплуатационной ответственности сетей водоотведения

г. Ярославль                                                                                              «__» ___________ 20__ г .

АО «ЯВК», в лице __________________________________________, действующего на основании ______________________ от _________20__ г. №_____, и ______________________________________________________________________, в лице ________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, составили настоящий Протокол о нижеследующем.

1. Границей раздела балансовой принадлежности сетей водоотведения централизованной системы водоотведения АО «ЯВК» и заказчика является ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

2. Участок фекальной канализации от присоединения (врезки) в канализационный коллектор d= ____ мм, по адресу:________________________________________________ , принадлежащий АО «ЯВК», до ___________________________________

____________________________________________________________________________ ,

включая канализационный выпуск d= ______ мм, канализационный колодец _________ , а также внутридомовую инженерную система фекальной канализации, а также _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________  обслуживается ______________________________________________________________ .

3. _____________________________________________________________________:

3.1. Несёт полную ответственность за сохранность и эксплуатацию участка фекальной канализации, указанного в п.1 настоящего Протокола;

3.2. Отвечает за нарушение технического состояния участка фекальной канализации, указанного в п. 1 настоящего Протокола;

3.3. Выполняет текущий и капитальный ремонт участка фекальной канализации, указанного в п. 1 настоящего Протокола;

3.4. Предоставляет сотрудникам АО «ЯВК» возможность доступа (включая проезд техники) на территорию ________________________________________ , в целях обслуживания (ремонта) участка фекальной канализации АО «ЯВК» проходящих по территории ____________________________

3.5. Оповещает АО «ЯВК» о смене собственника участка фекальной канализации, указанного в пункте 1 настоящего Протокола, в течение трех дней с даты перехода права собственности, указывая при этом нового собственника участка и прилагая документы, подтверждающие переход права собственности другому лицу.

4. АО «ЯВК» оставляет за собой право контроля за техническим состоянием участка фекальной канализации, указанного в пункте 1 настоящего Протокола, с составлением актов о выявленных нарушениях, содержащих предписание об устранении нарушений. Данные акты являются обязательными для лица, эксплуатирующего данный участок фекальной канализации.

5. Настоящий Протокол является неотъемлемой частью договора на приём стоков.

Представитель АО «ЯВК»: ______________________________________. _____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи.)

Телефоны

М.П.

Представитель ________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи, тел.)

М.П.

Приложение № 5

к Положению о подключении объекта

капитального строительства к централизованным

системам холодного водоснабжения

и водоотведения АО «ЯВК»

| АО «ЯВК» Производственно-технический отдел СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА от ____________________ (Дата) | Управление по реализации услуг холодного водоснабжения и водоотведения Сетевые районы: _______________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

О заключении договора

Сообщаю, что в отношении объекта (_______________________________________________________________________________,

(указать наименование объекта)

с целевым назначением ___________________________________________________________,

расположенного по адресу: ________________________________________________________________________________

(указать адрес объекта)

между АО «ЯВК» и заказчиком (___________________________________________________)

(указать наименование заказчика)

заключен договор от «____» ___________________ 201__г о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам_______________________________________

_________________________________________________________________(далее Договор).           (указать вид систем)

В соответствии с Договором срок подключения указанного объекта к данным централизованным системам «_____» _____________20 ____ г.

Прочая существенная информация об объекте ____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прошу взять на контроль данный Объект на предмет возможного самовольного присоединения к указанным выше централизованным системам и самовольного пользования данными системами.

Заместитель технического директора -

начальник ПТО                                                                                                                         Ф.И.О.

Приложение № 6

к Положению о подключении объекта

капитального строительства к централизованным

системам холодного водоснабжения

и водоотведения АО «ЯВК»

Перечень документов, необходимых для подписания акта

о подключении (технологическом присоединении) объекта

- Акты на скрытые работы.

- Акты гидравлических испытаний коммуникаций и сооружений на прочность и герметичность. Гидравлические испытания осуществляются только в присутствии представителя АО «ЯВК».

- Акты на промывку и дезинфекцию трубопровода, с приложением - положительный анализ воды (тел.73-62-69, тел. 25-19-96).

- Сертификаты и паспорта на трубы, оборудование, конструкции, используемые при строительстве (в случае предоставления копий документов необходимо заверить их печатью и подписью заказчика с указанием - «копия верна»).

- Гарантийный паспорт строительной организации на сдаваемые сети с указанием срока ответственности строительной организации за скрытые дефекты, которые могут обнаружится при эксплуатации (срок гарантии - два года с момента подписания акта о подключении (технологическом присоединении) объекта).

- Исполнительные чертежи на сети водопровода и канализации

- Масштабная схема сетей водопровода и канализации

- с названием объекта, с указанием ближайших улиц, с подписью исполнителя,

- от всех колодцев и углов поворотов вновь проложенных сетей указать привязки к существующим домам и строениям (по 3 привязки)

- Профиля на сети водопровода и канализации (отметки на профиле должны соответствовать геодезической съёмке)

- Деталировка водопроводных колодцев (с указанием основных размеров, марок задвижек, ПГ, гильз в стенках колодца).

- Геодезическая съемка

- Штампы геодезии и департамента архитектуры-оригинал (синий штамп).

- Четко читаются диаметры и материал труб, отметки колодцев.

- Должен быть изображен сдаваемый объект.

- Протокол о готовности внутриплощадочных сетей и оборудования, которые должны быть подписаны Сараевым А.С. или Прусовым Ю.В., а при выполнении изоляции стальных водоводов Державиной Е.В., тел.73-61-74.

- Акты испытания пожарных гидрантов на исправность и водоотдачу. Испытания пожарных гидрантов на водоотдачу производится комиссионно с участием ВДПО тел. 30-78-29 (или другая организация, имеющая лицензию на данный вид работ) и АО «ЯВК».

- Протокол по определению границ эксплуатационной ответственности сторон по сетям водопровода и канализации. На протоколе обязательна подпись ответственного сотрудника цеха, дата оформления протокола, печать.

ВОДОПРОВОД

Фрунзенский и Красноперекопский р-ны:

Московский просп., д.80/2, вход со стороны ул. Гагарина (проезд троллейбусом № 5 и № 9), тел.44-97-69, Хайдаршин Егор Андреевич,

прием: вторник, среда, четверг с 8.30 до 10.30.

Кировский, Заволжский, Ленинский и Дзержинский р-ны, пос. Карачиха, пос. Кармановский:

ул. Е. Колесовой, д. 15 (в «Брагино», за велодромом, проезд троллейбусом № 7 и № 8, маршрутные такси)

тел. 57-48-54, 57-48-56, Васильева Ольга Владимировна,

прием: вторник, четверг с 8.00 до 11.00, среда с 13.00 до 16.00.

КАНАЛИЗАЦИЯ

Фрунзенский, Красноперекопский, Кировский, Ленинский, Заволжский, Дзержинский р-ны, пос. Карачиха, пос. Кармановский

ул. Лисицына, д. 3 (проезд троллейбус № 6) тел. 20-11-83, Кузнецова Евгения Александровна прием: вторник, среда с 13.00 до 16.00, четверг с 8.30 до 11.30.

пос. Резинотехника (водопровод и канализация):

ул. Комарова, д. 5 (проезд автобусом № 21, № 21Б, маршрутное такси № 93, № 93Г, № 40), тел. 38-38-34 о часах приема необходимо предварительно договориться с инженером по телефону.

Для оформления актов необходимы следующие документы:

- копия акта о готовности внутриплощадочных сетей и оборудования;

- копия геодезической съемки (М 1:500);

- копия проекта (план с сетями);

- заявка на выполнение или обследование технологического присоединения сетей;

- правоустанавливающие документы на земельный участок и на строение.

- Копия оплаченного счета за использование воды на промывку (проставляется штамп в абонентной службе — пр. Ленина, д.1а, вход с торца здания со стороны ул. Республиканской).

- Копия оплаченного счета по выполнению врезки в сети водопровода и канализации.

- Заключение договора на отпуск питьевой воды (прием сточных вод). Договор заключается в управлении по реализации услуг холодного водоснабжения и водоотведения АО «ЯВК»: пр. Ленина, д. 1а, вход с торца здания со стороны ул. Республиканской.

Прием: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 11.30.

Вызов представителей АО «ЯВК» для технического освидетельствования качества выполненных работ на требования СНиП и проекта по тел. 25-26-95.

Ответственные за приемку исполнительной документации:

инженер ПТО Кирсанова Нина Валерьевна - регистрация исполнительной документации (каб. 105, тел.73-26-74);

инженер ПТО Сараев Александр Сергеевич - проверка исполнительной документации, прием по замечаниям и вопросам каб. 104, часы приема: вторник, четверг с 13.00 до16.00), тел. 8-910-662-55-14;

руководитель группы приемки сетей ПТО Прусов Юрий Валентинович (каб.104), тел. 8-915-992-91-01.

Приложение 7

к Положению о подключении объекта

капитального строительства к централизованным

системам холодного водоснабжения

и водоотведения АО «ЯВК»

Д О Г О В О Р

г. Ярославль                                                                                      от «___» ____________ 20__ г.

Акционерное Общество «Ярославльводоканал», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице должность Ф.И.О., действующего на основании ________________ , с одной стороны, и ____________________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________

действующего на основании ____________________________________________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется на основании письменной заявки «Заказчика» выполнить следующую работу: _______________________________________

_____________________________________________________________________________

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

«Заказчик» обязуется:

2.1. После выполнения работ, связанных с раскопкой грунта, произвести своими силами и за свой счет восстановление газонов, зеленых насаждений, тротуаров, асфальта и других элементов благоустройства.

2.2. Обеспечить «Исполнителя» материально-техническими ресурсами для ликвидации аварии и технических повреждений на указанных сетях.

2.3. Принять выполненные исполнителем работы, выделить уполномоченного представителя «Заказчика» для подписания акта приема-сдачи работ по договору.

2.4. Произвести оплату выполненных «Исполнителем» работ в порядке, установленном настоящим Договором.

«Исполнитель» обязуется:

2.5. После подписания настоящего Договора обеими сторонами и исполнения обязательств п.3.3. настоящего Договора оперативно выехать на место производства работ и качественно выполнить работы, указанные в п. 1 настоящего Договора.

3. ОПЛАТА РАБОТ

3.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определяется на основании действующих калькуляций «Исполнителя».

3.2. Стоимость работы, выполняемой «Исполнителем» по настоящему Договору составляет _________________________________________ рублей, в том числе НДС _______________________________________________________ рублей.

3.3. Предоплата составляет 100 % суммы настоящего Договора, в т.ч. НДС.

3.4. Цена включает в себя все затраты «Исполнителя» для выполнения данного вида работ без восстановления благоустройства.

3.5. В случае возникновения непредвиденных аварийных ситуаций работы и затраченные материальные ресурсы оплачиваются по дополнительному соглашению.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора, решаются путем переговоров.

При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Ярославской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами обязательств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7.2. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.3 При исполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны, их аффилированные лица, работника или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо ли косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов по противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Исполнитель» Акционерное общество «Ярославльводоканал» |  | «Заказчик» |
| --- | --- | --- |
| 150999, г. Ярославль, пр. Ленина, д.1а ИНН 7606069518, КПП 760601001, ОГРН 1087606002384, р\счет 40702810777020102870 в ОАО Северном банке Сбербанка РФ г. Ярославля, БИК 047888670, к\с 30101810500000000670 |  | __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

Технический директор                      Ф.И.О.

МП

Приложение № 8

к Положению о подключении объекта

капитального строительства к централизованным

системам холодного водоснабжения

и водоотведения АО «ЯВК»

АКТ

технической готовности к подаче ресурсов

на объект (индивидуальный жилой дом) заказчика

1. Адрес расположения дома:______________________________________________________

2. ФИО домовладельца:___________________________________________________________

3. Диаметр и состояние водопроводного колодца в месте присоединения (врезки) в уличный водопровод (состояние стыков между плитами и кольцами, наличие плиты днища, герметичность монтажных отверстий и арок):_________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Диаметр и состояние канализационного колодца в месте присоединения (врезки) в уличный коллектор (наличие перепада и его обустройство)_____________________________

5. Для сбора фекальных стоков предусмотрено (конструкция и материал выгреба, его место расположения относительно уличного водопровода водоразборных колонок) ________________________________________________________________________________

6. Диаметр и материал труб:

водопроводного ввода___________________________________________________________

вновь построенного уличного водопровода:_________________________________________

канализационного выпуска_______________________________________________________

вновь построенной канализации__________________________________________________

7. Наличие сертификата на водопроводную трубу (предъявляется)_________________________

8. Результаты опрессовки водопровода______________________________________________

9. Результаты промывки водопровода_______________________________________________

_______________________________________________________________________________

10. Наличие справки Роспотребнадзора_____________________________________________

11. Наличие люков на колодцах (люки должны быть новыми с предъявлением товарного и кассового чека)____________________________________________________________________________

12 Диаметр и тип вентиля на присоединении (врезке) _________________________________

Примечание:____________________________________________________________________

Инженер ПТО по приемке сетей                              подпись                                                Ф.И.О.

Приложение № 9

к Положению о подключении объекта

капитального строительства к централизованным

системам холодного водоснабжения

и водоотведения АО «ЯВК»

АКТ

о выполнении врезки в централизованные системы

холодного водоснабжения и (или) водоотведения

г. Ярославль                                                                                 от «___» ____________ 20__ г.

Настоящий акт составлен о том, что выполнена врезка в централизованную систему холодного водоснабжения и (или) водоотведения  на объект: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(описание объекта заказчика)

расположенный по адресу: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Прочая существенная информация:_______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(отражается прочая информация, в т.ч.: информация об установленных пломбах, местах их установки, наличии построенных сетей водоснабжения (водоотведения) на момент осуществления врезки)

Представители АО «Ярославльводоканал»:

| Должность | Подпись | Расшифровка подписи (ФИО) | № телефона |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________________ | ________________ | ___________________ | __________________ |

Прочие представители:

| Должность | Подпись | Расшифровка подписи (ФИО) | № телефона |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 10

к Положению о подключении

объекта капитального строительства

к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения АО «ЯВК»

АКТ

осмотра инженерных сетей водопровода и (или) канализации

г. Ярославль                                                                                             «___»____________20__ г.

Комиссия в составе:

Председателя (представитель заказчика) _____________________________________________

(Наименование организации, Ф.И.О., должность)

Членов комиссии (представителей от организаций): Генподрядной: ________________________________________________________________________________

(Наименование организации, Ф.И.О., должность)

Субподрядной: ____________________________________________________________

(Наименование организации, Ф.И.О., должность)

Проектной: ________________________________________________________________

(Наименование организации, Ф.И.О., должность)

Эксплуатирующей (исполнитель):

АО «ЯВК», Заместитель технического директора - начальник ПТО Ф.И.О.

(Наименование организации, Ф.И.О., должность)

Произвела осмотр ____________________________________________________________

предъявленного: _____________________________________________________________

построенного по проекту ______________________________________________________

по адресу: ___________________________________________________________________

характеристика объекта: _______________________________________________________

____________________________________________________________________________

Строительство начато «____» __________20__ г., закончено «____» ___________20__ г.

Технические условия от «____»__________20__г. №

При осмотре установлено:

Внутриплощадочные сети ______________________________________________________

(характеристики, готово / не готово к эксплуатации)

Сооружения __________________________________________________________________

(характеристики, готово / не готово к эксплуатации)

Оборудование ________________________________________________________________

(характеристики, готово / не готово к эксплуатации)

Технические условия от «____»__________20__г. №_________

(выполнены /не выполнены)

Замечания, предложения: _______________________________________________________

| Исполнитель | Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- | --- |
|  | ________________________ |  |
| Заместитель технического директора - начальник ПТО | ________________________ | ________________________ |
| ____________ Ф.И.О. | _______________________ | _______________________ |

Приложение № 11

к Положению о подключении

объекта капитального строительства

к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения АО «ЯВК»

____________________________________

(Наименование заказчика)

____________________________________

____________________________________

____________________________________

(Наименование подразделения АО «ЯВК»)

____________________________________

____________________________________

РАЗРЕШЕНИЕ

на присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения

г. Ярославль                                                                                 «___»_______________20__ г.

АО «ЯВК» разрешает присоединение _____________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)

____________________________________________________________________________,

расположенного по адресу:______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

к сетям водоснабжения в точке подключения_______________________________________

_____________________________________________________________________________

к сетям водоотведения в точке подключения ______________________________________

_____________________________________________________________________________

Договор о подключении от «____»________________20__г. №________

Работы по присоединению (или по осуществлению технического надзора) оплачены.

подпись   Ф.И.О.

Приложение № 12

к Положению о подключении

объекта капитального строительства

к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения АО «ЯВК»

АКТ

о выявлении факта нарушения целостности

запорного устройства и водопотребления на объекте заказчика

г. Ярославль                                                                                        «___» ____________ 20__ г.

Настоящий акт составлен о том, что выявлен факта нарушения целостности запорного устройства и водопотребления на следующем объекте_________________________________________________________________________

(наименование объекта заказчика в соответствии с договором о подключении)

расположенном по адресу: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Заказчик строительства вышеуказанного объекта в соответствии с информацией, предоставленной ПТО АО «ЯВК»_________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Прочая существенная информация:_______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(отражается прочая информация)

Представители АО «ЯВК»:

| Должность | Подпись | Расшифровка подписи (ФИО) | № телефона |
| --- | --- | --- | --- |

Прочие представители:

| Должность | Подпись | Расшифровка подписи (ФИО) | № телефона |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

к приказу генерального директора

от 28.04.2018 № 171

ДОГОВОР

о подключении (технологическом присоединении)

к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

г. Ярославль 							           «____» ____________ 20__ г.

Акционерное Общество «Ярославльводоканал», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Лещенко В.Н., действующего на основании устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,

(наименование заказчика)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________,

(положение, устав, доверенность - указать нужное)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Исполнитель обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта заказчика, указанного в пункте 3.1 настоящего договора (далее – объект), и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) (далее - условия) объекта согласно приложению № 1 подключить объект к сетям централизованной системы холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить условия.

1.2. Исполнитель до границы земельного участка заказчика[1], осуществляет следующие мероприятия:

________________________________________________________________________;

(указывается перечень фактически осуществляемых Исполнителем мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к сетям централизованным системам)

проверка выполнения заказчиком условий подключения в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим договором;

работы по непосредственному подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта в точке подключения в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим договором.

1.3. Подключение (технологическое присоединение) объекта заказчика осуществляется в точке (точках) подключения объекта, располагающейся на границе земельного участка. В случае подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома точка подключения (технологического присоединения) объекта может быть определена на границе инженерно-технических сетей холодного водоснабжения, находящихся в таком многоквартирном доме.

2. Срок подключения объекта

2.1. Срок подключения объекта - ________________________ г.

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя.

3. Характеристики подключаемого объекта и мероприятия

по его подключению (технологическому присоединению)

3.1. Объект (подключаемый объект) - ________________________________________,

(объект капитального строительства, на котором предусматривается

_____________________________________________________________________________

потребление холодной воды (водоотведение), объект системы холодного водоснабжения (водоотведения) - указать нужное)

принадлежащий заказчику на праве ______________________________________________,

(собственность, аренда, пользование и т.п. - указать нужное)

на основании _________________________________________________________________,

(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

с целевым назначением ________________________________________________________.

(указать целевое назначение объекта)

3.2. Земельный участок - земельный участок, на котором планируется ____________

_____________________________________________________________________________

(строительство, реконструкция, модернизация - указать нужное)

подключаемого объекта, площадью ____________________________________ кв. метров,

расположенный по адресу ______________________________________________________,

принадлежащим заказчику на праве ______________________________________________,

(собственность, аренда, пользование и т.п. - указать нужное)

на основании _________________________________________________________________

(собственность, аренда, пользование и т.п. - указать нужное)

_____________________________________________________________________________

(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

кадастровый номер ____________________________________________________________,

с разрешенным использованием _________________________________________________.

(указать разрешенное использование земельного участка)

3.3. Размер нагрузки объекта, который обязан обеспечить исполнитель в точках подключения (технологического присоединения), составляет:

по водоснабжению _______________ м3/сутки,

по водоотведению _______________ м3/сутки,

в том числе подключаемая по настоящему договору:

по водоснабжению _______________ м3/сутки,

по водоотведению _______________ м3/сутки,

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1.Осуществить мероприятия, согласованные сторонами согласно пункту 1.2 настоящего договора (Приложение 2), по созданию (реконструкции) централизованной системы холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения до точек подключения на границе земельного участка, а также по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения и централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта, подаче холодной воды и приему сточных бытовых вод не позднее установленной настоящим договором даты подключения (технологического присоединения).

4.1.2. При условии подключения к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения к сетям, принадлежащим третьим лицам на праве собственности или ином законном основании исполнитель заключает с такими лицами соглашение о согласовании подключения по форме согласно Приложению № 5, которое является неотъемлемой частью договора.

4.1.3 Осуществить на основании полученного от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технического присоединения) иные необходимые действия по подключению (технологическому присоединению), не позднее установленного настоящим договором срока подключения (технологического подключения) объекта, в том числе:

проверить выполнение заказчиком условий подключения (технологического присоединения), в том числе установить техническую готовность внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды;

проверить выполнение заказчиком работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта;

осуществить допуск к эксплуатации узла учета в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод";

установить пломбы на приборах учета (узлах учета) холодной воды, кранах, фланцах, задвижках на их обводах;

осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта не ранее установления заказчиком технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды;

подписать акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в течение ____ рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) при отсутствии нарушения выданных условий подключения (технологического присоединения), установлении технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды и проведении промывки и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта. Если в ходе проверки соблюдения условий подключения (технологического присоединения) будет обнаружено нарушение выданных условий подключения (технологического присоединения), в том числе отсутствие технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды, несоответствие холодной воды санитарно-гигиеническим требованиям, то исполнитель вправе отказаться от подписания акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, направив заказчику мотивированный отказ. Мотивированный отказ и замечания, выявленные в ходе проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения), готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды, проверки соответствия холодной воды санитарно-гигиеническим требованиям, и срок их устранения указываются в уведомлении о необходимости устранения замечаний, выдаваемом исполнителем заказчику не позднее ____ рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения). В случае согласия с полученным уведомлением о необходимости устранения замечаний заказчик устраняет выявленные нарушения в предусмотренный уведомлением срок и направляет исполнителю уведомление об устранении замечаний, содержащее информацию о принятых мерах по их устранению. После получения указанного уведомления исполнитель повторно осуществляет проверку соблюдения условий подключения (технологического присоединения), готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды и в случае отсутствия нарушений подписывает акт о подключении (технологическом присоединении) объекта не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения от заказчика уведомления об устранении замечаний. В случае несогласия с полученным уведомлением заказчик вправе возвратить исполнителю полученное уведомление о необходимости устранения замечаний с указанием причин возврата и требованием о подписании акта о подключении (технологическом присоединении) объекта.

4.1.4. Рассмотреть предложения заказчика по изменению сроков подключения объекта, указанного в п.3.1. настоящего договора, к централизованным системам холодного водоснабжения и централизованным системам водоотведения и в случае согласования данного предложения подготовить дополнительное соглашение к договору в сроки, установленные настоящим договором.

4.1.5. В течение 30 дней с момента выявления факта невозможности подключения объекта, указанного в п.3.1. настоящего договора, к централизованным системам холодного водоснабжения и централизованным системам водоотведения, уведомить заказчика о причинах, повлекших за собой невозможность подключения и планируемых сроков подключения объекта.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1 Участвовать в приемке работ по укладке водопроводных сетей от объекта до точки подключения;

4.2.2 Изменить дату подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и централизованной системе водоотведения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение (технологическое присоединение), если заказчик не предоставил исполнителю в установленные настоящим договором сроки возможность осуществить:

проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению), приему холодной воды и / или отведению сточных вод;

опломбирование установленных приборов (узлов) учета холодной воды, кранов и задвижек на их обводах, а также приборов (узлов) учета сточных вод.

4.2.3. Требовать от заказчика представления документов, необходимых для исполнения настоящего договора.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Выполнить условия подключения (технологического присоединения) №_________ от ________, в том числе представить исполнителю выписку из раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации в одном экземпляре, в которой содержатся сведения об инженерном оборудовании, водопроводных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений. Указанная документация представляется заказчиком при направлении уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения).

4.3.2. Осуществить мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения и подаче холодной воды.

4.3.3. Представить исполнителю выписку из раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в которой содержатся сведения об инженерном оборудовании, водопроводных и / или канализационных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений.

4.3.4. В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, влекущих изменение указанной в настоящем договоре нагрузки, направить исполнителю в течение 5 дней со дня утверждения застройщиком или техническим заказчиком таких изменений предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор. Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, полученными в порядке, предусмотренном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

4.3.5. Направить в адрес исполнителя уведомление о выполнении условий подключения (технологического присоединения).

4.3.6. Обеспечить доступ исполнителю для проверки выполнения условий подключения, в том числе готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды, промывки и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования, а также установления пломб на приборах учета (узлах учета) холодной воды, кранах, фланцах, задвижках на их обводах.

4.3.7. Внести плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и централизованной системе водоотведения в размере и сроки, которые установлены настоящим договором.

4.3.8. До начала строительства (реконструкции) объекта представить на согласование исполнителю раздел проектной документации (2 экземпляра), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, водопроводных и / или канализационных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений;

    - Представить до начала работ по строительству (реконструкции) внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта на согласование исполнителю два экземпляра проекта производства работ по строительству инженерных сетей и сооружений;

    - Осуществить мероприятия по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта.

Работы по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования могут выполняться исполнителем по отдельному возмездному договору. При этом стоимость указанных работ не включается в состав расходов, учитываемых при установлении платы за подключение (технологическое присоединение).

В случае выполнения работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования заказчиком собственными силами либо с привлечением третьего лица на основании отдельного договора исполнитель осуществляет контроль за выполнением указанных работ.

4.3.11.Составить и подписать после промывки и дезинфекции акт о промывке и дезинфекции, в котором отражены результаты анализов качества холодной воды, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, а также сведения об определенном на основании показаний средств измерений количестве холодной воды, израсходованной на промывку.

4.3.12. Направить в адрес исполнителя уведомление о выполнении условий подключения (технологического присоединения);

4.3.13. В случае принятия решения о прекращении или приостановлении работ по проектированию или строительству (реконструкции) объекта в течение 5 дней заказчик обязан письменно уведомить об этом исполнителя.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Получить информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим договором мероприятий по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения и централизованной системе водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта;

    - В одностороннем порядке расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем договоре.

5. Размер платы за подключение (технологическое присоединение)

и порядок расчетов

5.1. Плата за подключение (технологическое присоединение) согласно приложению № 4 составляет _______________ (_______________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (18 процентов) - ________ рублей, в том числе:

плата за подключение к централизованным системам холодного водоснабжения составляет _______________ (_______________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (18 процентов) - ________ рублей,

плата за подключение к централизованным системам водоотведения составляет _______________ (_______________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (18 процентов) - ________ рублей,

5.2. Заказчик обязан внести плату, указанную в пункте 5.1. настоящего договора, на расчетный счет исполнителя, указанный в настоящем договоре в следующем порядке:

___________ рублей (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора);

___________ рублей (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения);

___________ рублей (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении), фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды и приему сточных бытовых вод на объект, но не позднее выполнения технических условий).

Счета на оплату заказчик получает вместе с настоящим договором.

В случае если сроки фактического присоединения объекта заказчика не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заказчика, а исполнителем выполнены все необходимые мероприятия для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится не позднее срока подключения (технологического присоединения), указанного в настоящем договоре.

5.3. Обязательство заказчика по оплате подключения (технологического присоединения) считается исполненным с даты зачисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

5.4. Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение) возможно по соглашению сторон в случае изменения условий подключения, а также в случае изменения величины подключаемой нагрузки, местоположения точки (точек) подключения и требований к строительству (реконструкции) водопроводных и /или канализационных сетей. При этом порядок оплаты устанавливается соглашением сторон в соответствии с требованиями, установленными правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

5.5. В случае увеличения нагрузки подключаемого объекта капитального строительства и (или) протяженности трубопровода плата за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения рассчитывается по тарифу, установленному на день изменения условий подключения.

6. Порядок исполнения договора

6.1. Исполнитель осуществляет фактическое подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и централизованной системе водоотведения при условии выполнения заказчиком условий подключения и внесения платы за подключение (технологическое присоединение) в размерах и сроки, установленные разделом 5 настоящего договора.

6.2. Заказчик после выполнения условий подключения, в том числе осуществления мероприятий по подготовке внутридомовых и внутриплощадочных сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения, централизованной системе водоотведения, а также подаче холодной воды и отведению сточных вод письменно уведомляет исполнителя о выполнении мероприятий, предусмотренных условиями подключения.

6.3. Исполнитель в течение 30 дней с момента получения от заказчика уведомления, указанного в пункте 6.2 настоящего договора, осуществляет проверку выполнения заказчиком условий подключения. При этом исполнитель письменно уведомляет заказчика о дате и времени осуществления проверки, не позднее 3 дней до ее проведения.

6.4. Заказчик, извещенный о дате и времени осуществления проверки, направляет своего представителя с надлежаще оформленными полномочиями для участия в проверке выполнения условий подключения и составления соответствующего акта.

6.5. В случае если при проверке выполнения условий подключения будет выявлено, что условия подключения выполнены не в полном объеме и/или с нарушениями, стороны составляют акт, в котором отражаются выявленные нарушения (недоработки), сроки для их устранения, а также дата и время проведения повторной проверки.

6.6. Если выявленные нарушения (недоработки) не могут быть устранены заказчиком в пределах общего срока, установленного для выполнения условий подключения, то этот срок может быть продлен. Продление срока для выполнения условий подключения оформляется дополнительным соглашением сторон.

6.7. В случае если при проверке выполнения условий подключения будет выявлено, что условия подключения выполнены в полном объеме, исполнитель в течение пяти рабочих дней осуществляет мероприятия по установке пломб на приборах учета (узлах учета) холодной воды, кранах, фланцах, задвижках на их обводах, на приборах (узлах) учета сточных вод.

6.8. Объект считается подключенным к централизованной системе холодного водоснабжения и централизованной системе водоотведения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, подтверждающего выполнение сторонами условий подключения и иных обязательств по настоящему договору.

  - Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта подписывается сторонами в течение пяти рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и проведения работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта.

  - Результаты анализов качества холодной воды, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, а также сведения об определенном на основании показаний средств измерений (приборов учета) количестве холодной воды, израсходованной на промывку, отражаются в акте о подключении (технологическом присоединении) объекта.

6.11. Водоснабжение и водоотведение в соответствии с условиями подключения осуществляется исполнителем при условии получения заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после подписания сторонами акта о подключении объекта и заключения договора холодного водоснабжения и водоотведения с даты, определенной таким договором.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны договорились, что в соответствии со статьями 328, 719 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнитель имеет право не приступать к выполнению работ в случае отсутствия первого из причитающихся платежей по договору.

7.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате настоящего договора исполнитель вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

7.4. Стороны договорились о том, что при отказе от договора по вине заказчика, в связи с неисполнением с его стороны обязанностей по оплате, исполнитель, в зависимости от стадии и фактически выполненных работ несет убытки, равные:

- затратам на выполнение мероприятий по проектированию сетей, обоснованию и проверке проектных решений, согласованию выделения земельных участков для строительства сетей, получению новых согласований в органах власти и местного самоуправления, что составляет не менее 35% от платы за протяженность сетей в случае, если отказ от договора произошел в период с 15 по 90 день с момента заключения договора и исполнитель не приступил к мероприятиям по строительству сетей;

- затратам на выполнение мероприятий по строительству, которые выполняются, как правило, непосредственно после окончания проектирования и составляют не менее 50% от платы за протяженность сетей.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить другую сторону любыми доступными способами без промедления о наступлении указанных обстоятельств, но не позднее 24 часов, или предпринять все действия для уведомления другой стороны.

Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону о прекращении таких обстоятельств.

9. Порядок урегулирования споров и разногласий

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

9.2. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах настоящего договора, и содержит:

сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

содержание спора, разногласий;

сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);

другие сведения по усмотрению стороны.

9.3. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления обязана ее рассмотреть и дать ответ.

9.4. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

9.5. В случае не достижения сторонами согласия спор и разногласия, связанные с настоящим договором, подлежат урегулированию в арбитражном суде Ярославской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до «_____»_________ 20____г., а  в части обязательств, не исполненных к моменту окончания срока его действия, до полного их исполнения сторонами.

10.2. По соглашению сторон обязательства по настоящему договору могут быть исполнены досрочно.

10.3. Внесение изменений в настоящий договор, изменения условий подключения, а также продление срока действия условий подключения осуществляются в течение 14 рабочих дней со дня получения исполнителем соответствующего заявления заказчика, исходя из технических возможностей подключения (технологического присоединения).

10.4. В случае, если изменения вносятся по инициативе исполнителя и обусловлены изменением параметров подключения, изменением состава мероприятий по технологическому присоединению, в том числе изменением протяженности сети, строящейся исполнителем, изменением нагрузки, заказчик обязан рассмотреть соответствующее предложение в течение 30 дней. В случае непринятия изменений, исполнитель анализирует наличие технической возможности подключения с параметрами, ранее установленными сторонами. В случае, если указанные условия не приняты заказчиком, а возможность подключения (технологического присоединения) с первоначальными параметрами объективно отсутствуют, то договор между сторонами может быть прекращен в порядке статьи 416 Гражданского кодекса РФ.

10.5. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке:

а) по письменному соглашению сторон;

б) по инициативе заказчика путем письменного уведомления исполнителя за месяц до предполагаемой даты расторжения, в том числе в случаях прекращения строительства (реконструкции, модернизации) объекта, изъятия земельного участка, при условии оплаты исполнителю фактически понесенных ею расходов;

в) по инициативе одной из сторон путем письменного уведомления другой стороны за месяц до предполагаемой даты расторжения, если другая сторона совершит существенное нарушение условий настоящего договора и такое нарушение не будет устранено в течение 20 рабочих дней с даты получения письменного уведомления о данном нарушении. Существенным признается нарушение настоящего договора одной стороной, которое влечет для другой стороны такой ущерб, вследствие которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего договора.

10.6. Настоящий договор может быть расторгнут при нарушении существенных условий договора:

-смене собственника земельного участка;

-окончания предусмотренного договором срока подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

11. Прочие условия

11.1. Все изменения настоящего договора считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.

11.2. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из сторон она обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

11.3. При исполнении договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 644 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11.5. Приложения №№ 1 - 5 к договору являются его неотъемлемой частью.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

| «Исполнитель» | «Заказчик» |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Ярославльводоканал» 150999, г. Ярославль, пр-т Ленина, 1а, ИНН 7601000449, КПП 760150001, ОКПО 03310675, ОКУД 0710001, ОГРН 1027600854863, р/с________________________________ Северный банк Сбербанка РФ г. Ярославль, БИК 047888670, к/с 30101810500000000670 Генеральный директор ____________________В.Н. Лещенко М.П. | ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ E-mail:_____________________________ |

ДОГОВОР

о подключении (технологическом присоединении)

к централизованным системам холодного водоснабжения

г. Ярославль 							            «____» ____________ 20__ г.

Акционерное Общество «Ярославльводоканал», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Лещенко В.Н., действующего на основании устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,

(наименование заказчика)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________,

(положение, устав, доверенность - указать нужное)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Исполнитель обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта заказчика, указанного в пункте 3.1 настоящего договора (далее – объект), и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) (далее - условия) объекта согласно приложению № 1 подключить объект к сетям централизованной системы холодного водоснабжения, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить условия.

1.2. Исполнитель до границы земельного участка заказчика[1], осуществляет следующие мероприятия:

_______________________________________________________________________________;

(указывается перечень фактически осуществляемых Исполнителем мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к сетям централизованным системам)

проверка выполнения заказчиком условий подключения в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим договором;

работы по непосредственному подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта в точке подключения в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим договором.

1.3. Подключение (технологическое присоединение) объекта заказчика осуществляется в точке (точках) подключения объекта, располагающейся на границе земельного участка. В случае подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома точка подключения (технологического присоединения) объекта может быть определена на границе инженерно-технических сетей холодного водоснабжения, находящихся в таком многоквартирном доме.

2. Срок подключения объекта

2.1. Срок подключения объекта - ________________________ г.

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, в том числе водопроводных сетей заявителя, к централизованным системам холодного водоснабжения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя.

3. Характеристики подключаемого объекта и мероприятия

по его подключению (технологическому присоединению)

3.1. Объект (подключаемый объект) - ________________________________________,

(объект капитального строительства, на котором предусматривается

_____________________________________________________________________________

потребление холодной воды (водоотведение), объект системы холодного водоснабжения (водоотведения) - указать нужное)

принадлежащий заказчику на праве ______________________________________________,

(собственность, аренда, пользование и т.п. - указать нужное)

на основании _________________________________________________________________,

(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

с целевым назначением ________________________________________________________.

(указать целевое назначение объекта)

3.2. Земельный участок - земельный участок, на котором планируется ____________

_____________________________________________________________________________

(строительство, реконструкция, модернизация - указать нужное)

подключаемого объекта, площадью ____________________________________ кв. метров,

расположенный по адресу ______________________________________________________,

принадлежащим заказчику на праве ______________________________________________,

(собственность, аренда, пользование и т.п. - указать нужное)

на основании _________________________________________________________________

(собственность, аренда, пользование и т.п. - указать нужное)

_____________________________________________________________________________

(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего  документа)

кадастровый номер ____________________________________________________________,

с разрешенным использованием _________________________________________________.

(указать разрешенное использование  земельного участка)

3.3. Размер нагрузки объекта, который обязан обеспечить исполнитель в точках подключения (технологического присоединения), составляет:

по водоснабжению _______________ м3/сутки,

в том числе подключаемая по настоящему договору:

по водоснабжению _______________ м3/сутки,

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1.Осуществить мероприятия, согласованные сторонами согласно пункту 1.2 настоящего договора (Приложение 2), по созданию (реконструкции) централизованной системы холодного водоснабжения до точек подключения на границе земельного участка, а также по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта, подаче холодной воды не позднее установленной настоящим договором даты подключения (технологического присоединения).

4.1.2. При условии подключения к централизованным системам водоснабжения к сетям, принадлежащим третьим лицам на праве собственности или ином законном основании исполнитель заключает с такими лицами соглашение о согласовании подключения по форме согласно Приложению № 5, которое является неотъемлемой частью договора.

4.1.3 Осуществить на основании полученного от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технического присоединения) иные необходимые действия по подключению (технологическому присоединению), не позднее установленного настоящим договором срока подключения (технологического подключения) объекта, в том числе:

проверить выполнение заказчиком условий подключения (технологического присоединения), в том числе установить техническую готовность внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды;

проверить выполнение заказчиком работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта;

осуществить допуск к эксплуатации узла учета в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод";

установить пломбы на приборах учета (узлах учета) холодной воды, кранах, фланцах, задвижках на их обводах;

осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта не ранее установления заказчиком технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды;

подписать акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в течение ____ рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) при отсутствии нарушения выданных условий подключения (технологического присоединения), установлении технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды и проведении промывки и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта. Если в ходе проверки соблюдения условий подключения (технологического присоединения) будет обнаружено нарушение выданных условий подключения (технологического присоединения), в том числе отсутствие технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды, несоответствие холодной воды санитарно-гигиеническим требованиям, то исполнитель вправе отказаться от подписания акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, направив заказчику мотивированный отказ. Мотивированный отказ и замечания, выявленные в ходе проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения), готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды, проверки соответствия холодной воды санитарно-гигиеническим требованиям, и срок их устранения указываются в уведомлении о необходимости устранения замечаний, выдаваемом исполнителем заказчику не позднее ____ рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения). В случае согласия с полученным уведомлением о необходимости устранения замечаний заказчик устраняет выявленные нарушения в предусмотренный уведомлением срок и направляет исполнителю уведомление об устранении замечаний, содержащее информацию о принятых мерах по их устранению. После получения указанного уведомления исполнитель повторно осуществляет проверку соблюдения условий подключения (технологического присоединения), готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды и в случае отсутствия нарушений подписывает акт о подключении (технологическом присоединении) объекта не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения от заказчика уведомления об устранении замечаний. В случае несогласия с полученным уведомлением заказчик вправе возвратить исполнителю полученное уведомление о необходимости устранения замечаний с указанием причин возврата и требованием о подписании акта о подключении (технологическом присоединении) объекта.

4.1.4. Рассмотреть предложения заказчика по изменению сроков подключения объекта, указанного в п.3.1. настоящего договора, к централизованным системам холодного водоснабжения и в случае согласования данного предложения подготовить дополнительное соглашение к договору в сроки, установленные настоящим договором.

4.1.5. В течение 30 дней с момента выявления факта невозможности подключения объекта, указанного в п.3.1. настоящего договора, к централизованным системам холодного водоснабжения, уведомить заказчика о причинах, повлекших за собой невозможность подключения и планируемых сроков подключения объекта.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1 Участвовать в приемке работ по укладке водопроводных сетей от объекта до точки подключения;

4.2.2 Изменить дату подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение (технологическое присоединение), если заказчик не предоставил исполнителю в установленные настоящим договором сроки возможность осуществить:

проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению), приему холодной воды;

опломбирование установленных приборов (узлов) учета холодной воды, кранов и задвижек на их обводах.

4.2.3. Требовать от заказчика представления документов, необходимых для исполнения настоящего договора.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Выполнить условия подключения (технологического присоединения) №_________ от ________, в том числе представить исполнителю выписку из раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации в одном экземпляре, в которой содержатся сведения об инженерном оборудовании, водопроводных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений. Указанная документация представляется заказчиком при направлении уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения).

4.3.2. Осуществить мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения и подаче холодной воды.

4.3.3. Представить исполнителю выписку из раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в которой содержатся сведения об инженерном оборудовании, водопроводных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений.

4.3.4. В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, влекущих изменение указанной в настоящем договоре нагрузки, направить исполнителю в течение 5 дней со дня утверждения застройщиком или техническим заказчиком таких изменений предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор. Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями подключения объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения, полученными в порядке, предусмотренном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

4.3.5. Направить в адрес исполнителя уведомление о выполнении условий подключения (технологического присоединения).

4.3.6. Обеспечить доступ исполнителю для проверки выполнения условий подключения, в том числе готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды, промывки и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования, а также установления пломб на приборах учета (узлах учета) холодной воды, кранах, фланцах, задвижках на их обводах.

4.3.7. Внести плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в размере и сроки, которые установлены настоящим договором.

4.3.8. До начала строительства (реконструкции) объекта представить на согласование исполнителю раздел проектной документации (2 экземпляра), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, водопроводных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений;

    - Представить до начала работ по строительству (реконструкции) внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта на согласование исполнителю два экземпляра проекта производства работ по строительству инженерных сетей и сооружений;

    - Осуществить мероприятия по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта.

Работы по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования могут выполняться исполнителем по отдельному возмездному договору. При этом стоимость указанных работ не включается в состав расходов, учитываемых при установлении платы за подключение (технологическое присоединение).

В случае выполнения работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования заказчиком собственными силами либо с привлечением третьего лица на основании отдельного договора исполнитель осуществляет контроль за выполнением указанных работ.

4.3.11.Составить и подписать после промывки и дезинфекции акт о промывке и дезинфекции, в котором отражены результаты анализов качества холодной воды, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, а также сведения об определенном на основании показаний средств измерений количестве холодной воды, израсходованной на промывку.

4.3.12. Направить в адрес исполнителя уведомление о выполнении условий подключения (технологического присоединения);

4.3.13. В случае принятия решения о прекращении или приостановлении работ по проектированию или строительству (реконструкции) объекта в течение 5 дней заказчик обязан письменно уведомить об этом исполнителя.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Получить информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим договором мероприятий по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта;

    - В одностороннем порядке расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем договоре.

5. Размер платы за подключение (технологическое присоединение)

и порядок расчетов

5.1. Плата за подключение (технологическое присоединение) согласно приложению № 4 составляет _______________ (_______________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (18 процентов) - ________ рублей, в том числе:

плата за подключение к централизованным системам холодного водоснабжения составляет _______________ (_______________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (18 процентов) - ________ рублей,

5.2. Заказчик обязан внести плату, указанную в пункте 5.1. настоящего договора, на расчетный счет исполнителя, указанный в настоящем договоре в следующем порядке:

___________ рублей (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора);

___________ рублей (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения);

___________ рублей (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении), фиксирующего техническую готовность к подаче холодной воды на объект, но не позднее выполнения технических условий).

Счета на оплату заказчик получает вместе с настоящим договором.

В случае если сроки фактического присоединения объекта заказчика не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заказчика, а исполнителем выполнены все необходимые мероприятия для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится не позднее срока подключения (технологического присоединения), указанного в настоящем договоре.

5.3. Обязательство заказчика по оплате подключения (технологического присоединения) считается исполненным с даты зачисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

5.4. Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение) возможно по соглашению сторон в случае изменения условий подключения, а также в случае изменения величины подключаемой нагрузки, местоположения точки (точек) подключения и требований к строительству (реконструкции) водопроводных сетей. При этом порядок оплаты устанавливается соглашением сторон в соответствии с требованиями, установленными правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

5.5. В случае увеличения нагрузки подключаемого объекта капитального строительства и (или) протяженности трубопровода плата за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения рассчитывается по тарифу, установленному на день изменения условий подключения.

6. Порядок исполнения договора

  - Исполнитель осуществляет фактическое подключение объекта к централизованной системе холодного водоснабжения при условии выполнения заказчиком условий подключения и внесения платы за подключение (технологическое присоединение) в размерах и сроки, установленные разделом 5 настоящего договора.

6.2. Заказчик после выполнения условий подключения, в том числе осуществления мероприятий по подготовке внутридомовых и внутриплощадочных сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения, а также подаче холодной воды письменно уведомляет исполнителя о выполнении мероприятий, предусмотренных условиями подключения.

6.3. Исполнитель в течение 30 дней с момента получения от заказчика уведомления, указанного в пункте 6.2 настоящего договора, осуществляет проверку выполнения заказчиком условий подключения. При этом исполнитель письменно уведомляет заказчика о дате и времени осуществления проверки, не позднее 3 дней до ее проведения.

6.4. Заказчик, извещенный о дате и времени осуществления проверки, направляет своего представителя с надлежаще оформленными полномочиями для участия в проверке выполнения условий подключения и составления соответствующего акта.

6.5. В случае если при проверке выполнения условий подключения будет выявлено, что условия подключения выполнены не в полном объеме и/или с нарушениями, стороны составляют акт, в котором отражаются выявленные нарушения (недоработки), сроки для их устранения, а также дата и время проведения повторной проверки.

6.6. Если выявленные нарушения (недоработки) не могут быть устранены заказчиком в пределах общего срока, установленного для выполнения условий подключения, то этот срок может быть продлен. Продление срока для выполнения условий подключения оформляется дополнительным соглашением сторон.

6.7. В случае если при проверке выполнения условий подключения будет выявлено, что условия подключения выполнены в полном объеме, исполнитель в течение пяти рабочих дней осуществляет мероприятия по установке пломб на приборах учета (узлах учета) холодной воды, кранах, фланцах, задвижках на их обводах.

6.8. Объект считается подключенным к централизованной системе холодного водоснабжения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, подтверждающего выполнение сторонами условий подключения и иных обязательств по настоящему договору.

  - Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта подписывается сторонами в течение пяти рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения и проведения работ по промывке и дезинфекции внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта.

  - Результаты анализов качества холодной воды, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, а также сведения об определенном на основании показаний средств измерений (приборов учета) количестве холодной воды, израсходованной на промывку, отражаются в акте о подключении (технологическом присоединении) объекта.

6.11. Водоснабжение в соответствии с условиями подключения осуществляется исполнителем при условии получения заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после подписания сторонами акта о подключении объекта и заключения договора холодного водоснабжения с даты, определенной таким договором.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны договорились, что в соответствии со статьями 328, 719 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнитель имеет право не приступать к выполнению работ в случае отсутствия первого из причитающихся платежей по договору.

7.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате настоящего договора исполнитель вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

7.4. Стороны договорились о том, что при отказе от договора по вине заказчика, в связи с неисполнением с его стороны обязанностей по оплате, исполнитель, в зависимости от стадии и фактически выполненных работ несет убытки, равные:

- затратам на выполнение мероприятий по проектированию сетей, обоснованию и проверке проектных решений, согласованию выделения земельных участков для строительства сетей, получению новых согласований в органах власти и местного самоуправления, что составляет не менее 35% от платы за протяженность сетей в случае, если отказ от договора произошел в период с 15 по 90 день с момента заключения договора и исполнитель не приступил к мероприятиям по строительству сетей;

- затратам на выполнение мероприятий по строительству, которые выполняются, как правило, непосредственно после окончания проектирования и составляют не менее 50% от платы за протяженность сетей.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить другую сторону любыми доступными способами без промедления о наступлении указанных обстоятельств, но не позднее 24 часов, или предпринять все действия для уведомления другой стороны.

Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону о прекращении таких обстоятельств.

9. Порядок урегулирования споров и разногласий

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

9.2. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах настоящего договора, и содержит:

сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

содержание спора, разногласий;

сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);

другие сведения по усмотрению стороны.

9.3. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления обязана ее рассмотреть и дать ответ.

9.4. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

9.5. В случае не достижения сторонами согласия спор и разногласия, связанные с настоящим договором, подлежат урегулированию в арбитражном суде Ярославской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до «_____»_________ 20____г., а  в части обязательств, не исполненных к моменту окончания срока его действия, до полного их исполнения сторонами.

10.2. По соглашению сторон обязательства по настоящему договору могут быть исполнены досрочно.

10.3. Внесение изменений в настоящий договор, изменения условий подключения, а также продление срока действия условий подключения осуществляются в течение 14 рабочих дней со дня получения исполнителем соответствующего заявления заказчика, исходя из технических возможностей подключения (технологического присоединения).

10.4. В случае, если изменения вносятся по инициативе исполнителя и обусловлены изменением параметров подключения, изменением состава мероприятий по технологическому присоединению, в том числе изменением протяженности сети, строящейся исполнителем, изменением нагрузки, заказчик обязан рассмотреть соответствующее предложение в течение 30 дней. В случае непринятия изменений, исполнитель анализирует наличие технической возможности подключения с параметрами, ранее установленными сторонами. В случае, если указанные условия не приняты заказчиком, а возможность подключения (технологического присоединения) с первоначальными параметрами объективно отсутствуют, то договор между сторонами может быть прекращен в порядке статьи 416 Гражданского кодекса РФ.

10.5. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке:

а) по письменному соглашению сторон;

б) по инициативе заказчика путем письменного уведомления исполнителя за месяц до предполагаемой даты расторжения, в том числе в случаях прекращения строительства (реконструкции, модернизации) объекта, изъятия земельного участка, при условии оплаты исполнителю фактически понесенных ею расходов;

в) по инициативе одной из сторон путем письменного уведомления другой стороны за месяц до предполагаемой даты расторжения, если другая сторона совершит существенное нарушение условий настоящего договора и такое нарушение не будет устранено в течение 20 рабочих дней с даты получения письменного уведомления о данном нарушении. Существенным признается нарушение настоящего договора одной стороной, которое влечет для другой стороны такой ущерб, вследствие которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего договора.

10.6. Настоящий договор может быть расторгнут при нарушении существенных условий договора:

-смене собственника земельного участка;

-окончания предусмотренного договором срока подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения.

11. Прочие условия

11.1. Все изменения настоящего договора считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.

11.2. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из сторон она обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

11.3. При исполнении договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 644 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11.5. Приложения №№ 1 - 5 к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

| «Исполнитель» | «Заказчик» |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Ярославльводоканал» 150999, г. Ярославль, пр-т Ленина, 1а, ИНН 7601000449, КПП 760150001, ОКПО 03310675, ОКУД 0710001, ОГРН 1027600854863, р/с________________________________ Северный банк Сбербанка РФ г. Ярославль, БИК 047888670, к/с 30101810500000000670 Генеральный директор ____________________В.Н. Лещенко М.П. | ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ E-mail:_____________________________ |

ДОГОВОР

о подключении (технологическом присоединении)

к централизованным системам водоотведения

г. Ярославль 							           «____» ____________ 20__ г.

Акционерное Общество «Ярославльводоканал», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Лещенко В.Н., действующего на основании устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,

(наименование заказчика)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________,

(положение, устав, доверенность - указать нужное)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Исполнитель обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта заказчика, указанного в пункте 3.1 настоящего договора (далее – объект), и в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) (далее - условия) объекта согласно приложению № 1 подключить объект к сетям централизованной системы водоотведения, а заказчик обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить условия.

1.2. Исполнитель до границы земельного участка заказчика[1], осуществляет следующие мероприятия:

________________________________________________________________________;

(указывается перечень фактически осуществляемых Исполнителем мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к сетям централизованным системам)

проверка выполнения заказчиком условий подключения в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим договором;

работы по непосредственному подключению (технологическому присоединению) внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта в точке подключения в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим договором.

1.3. Подключение (технологическое присоединение) объекта заказчика осуществляется в точке (точках) подключения объекта, располагающейся на границе земельного участка. В случае подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома точка подключения (технологического присоединения) объекта может быть определена на границе инженерно-технических сетей холодного водоснабжения, находящихся в таком многоквартирном доме.

2. Срок подключения объекта

2.1. Срок подключения объекта - ________________________ г.

Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, в том числе канализационных сетей заявителя, к централизованным системам водоотведения при наличии на день заключения договора о подключении технической возможности подключения (технологического присоединения) осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя.

3. Характеристики подключаемого объекта и мероприятия

по его подключению (технологическому присоединению)

3.1. Объект (подключаемый объект) - ________________________________________,

(объект капитального строительства, на котором предусматривается

_____________________________________________________________________________

потребление холодной воды (водоотведение), объект системы холодного водоснабжения (водоотведения) - указать нужное)

принадлежащий заказчику на праве ______________________________________________,

(собственность, аренда, пользование и т.п. - указать нужное)

на основании _________________________________________________________________,

(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

с целевым назначением ________________________________________________________.

(указать целевое назначение объекта)

3.2. Земельный участок - земельный участок, на котором планируется ____________

_____________________________________________________________________________

(строительство, реконструкция, модернизация - указать нужное)

подключаемого объекта, площадью ____________________________________ кв. метров,

расположенный по адресу ______________________________________________________,

принадлежащим заказчику на праве ______________________________________________,

(собственность, аренда, пользование и т.п. - указать нужное)

на основании _________________________________________________________________

(собственность, аренда, пользование и т.п. - указать нужное)

_____________________________________________________________________________

(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего  документа)

кадастровый номер ____________________________________________________________,

с разрешенным использованием _________________________________________________.

(указать разрешенное использование  земельного участка)

3.3. Размер нагрузки объекта, который обязан обеспечить исполнитель в точках подключения (технологического присоединения), составляет:

по водоотведению _______________ м3/сутки,

в том числе подключаемая по настоящему договору:

по водоотведению _______________ м3/сутки.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1.Осуществить мероприятия, согласованные сторонами согласно пункту 1.2 настоящего договора (Приложение 2), по созданию (реконструкции) централизованной системы водоотведения до точек подключения на границе земельного участка, а также по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта отведению сточных бытовых вод не позднее установленной настоящим договором даты подключения (технологического присоединения).

4.1.2. При условии подключения к централизованным системам водоотведения к сетям, принадлежащим третьим лицам на праве собственности или ином законном основании исполнитель заключает с такими лицами соглашение о согласовании подключения по форме согласно Приложению № 5, которое является неотъемлемой частью договора.

4.1.3 Осуществить на основании полученного от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технического присоединения) иные необходимые действия по подключению (технологическому присоединению), не позднее установленного настоящим договором срока подключения (технологического подключения) объекта, в том числе:

проверить выполнение заказчиком условий подключения (технологического присоединения), в том числе установить техническую готовность внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему сточных вод;

осуществить допуск к эксплуатации узла учета в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод";

установить пломбы на приборах учета (узлах) сточных вод;

осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта не ранее установления заказчиком технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к приему холодной воды;

подписать акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в течение ____ рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения) при отсутствии нарушения выданных условий подключения (технологического присоединения), установлении технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, но в любом случае не позднее срока подключения объекта. Если в ходе проверки соблюдения условий подключения (технологического присоединения) будет обнаружено нарушение выданных условий подключения (технологического присоединения), в том числе отсутствие технической готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, то исполнитель вправе отказаться от подписания акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, направив заказчику мотивированный отказ. Мотивированный отказ и замечания, выявленные в ходе проверки выполнения условий подключения (технологического присоединения), готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, и срок их устранения указываются в уведомлении о необходимости устранения замечаний, выдаваемом исполнителем заказчику не позднее ____ рабочих дней со дня получения от заказчика уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения). В случае согласия с полученным уведомлением о необходимости устранения замечаний заказчик устраняет выявленные нарушения в предусмотренный уведомлением срок и направляет исполнителю уведомление об устранении замечаний, содержащее информацию о принятых мерах по их устранению. После получения указанного уведомления исполнитель повторно осуществляет проверку соблюдения условий подключения (технологического присоединения), готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод и в случае отсутствия нарушений подписывает акт о подключении (технологическом присоединении) объекта не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем получения от заказчика уведомления об устранении замечаний. В случае несогласия с полученным уведомлением заказчик вправе возвратить исполнителю полученное уведомление о необходимости устранения замечаний с указанием причин возврата и требованием о подписании акта о подключении (технологическом присоединении) объекта.

4.1.4. Рассмотреть предложения заказчика по изменению сроков подключения объекта, указанного в п.3.1. настоящего договора, к централизованным системам водоотведения и в случае согласования данного предложения подготовить дополнительное соглашение к договору в сроки, установленные настоящим договором.

4.1.5. В течение 30 дней с момента выявления факта невозможности подключения объекта, указанного в п.3.1. настоящего договора, к централизованным системам водоотведения, уведомить заказчика о причинах, повлекших за собой невозможность подключения и планируемых сроков подключения объекта.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1 Участвовать в приемке работ по укладке водопроводных сетей от объекта до точки подключения;

4.2.2 Изменить дату подключения объекта к централизованной системе водоотведения на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение (технологическое присоединение), если заказчик не предоставил исполнителю в установленные настоящим договором сроки возможность осуществить:

проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению), приему холодной воды и / или отведению сточных вод;

опломбирование установленных приборов (узлов) учета сточных вод.

4.2.3. Требовать от заказчика представления документов, необходимых для исполнения настоящего договора.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Выполнить условия подключения (технологического присоединения) №_________ от ________, в том числе представить исполнителю выписку из раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации в одном экземпляре, в которой содержатся сведения об инженерном оборудовании, водопроводных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений. Указанная документация представляется заказчиком при направлении уведомления о выполнении условий подключения (технологического присоединения).

4.3.2. Осуществить мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению).

4.3.3. Представить исполнителю выписку из раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации (1 экземпляр), в которой содержатся сведения об инженерном оборудовании, канализационных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений.

4.3.4. В случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, влекущих изменение указанной в настоящем договоре нагрузки, направить исполнителю в течение 5 дней со дня утверждения застройщиком или техническим заказчиком таких изменений предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор. Изменение заявленной нагрузки не может превышать величину, определенную техническими условиями подключения объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения, полученными в порядке, предусмотренном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения";

4.3.5. Направить в адрес исполнителя уведомление о выполнении условий подключения (технологического присоединения).

4.3.6. Обеспечить доступ исполнителю для проверки выполнения условий подключения, в том числе готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к отведению сточных вод, а также установления пломб на приборах учета (узлах учета) сточных вод.

4.3.7. Внести плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в размере и сроки, которые установлены настоящим договором.

4.3.8. До начала строительства (реконструкции) объекта представить на согласование исполнителю раздел проектной документации (2 экземпляра), в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, канализационных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений;

    - Представить до начала работ по строительству (реконструкции) внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования объекта на согласование исполнителю два экземпляра проекта производства работ по строительству инженерных сетей и сооружений;

4.3.10. Направить в адрес исполнителя уведомление о выполнении условий подключения (технологического присоединения);

4.3.11. В случае принятия решения о прекращении или приостановлении работ по проектированию или строительству (реконструкции) объекта в течение 5 дней заказчик обязан письменно уведомить об этом исполнителя.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Получить информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим договором мероприятий по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта;

    - В одностороннем порядке расторгнуть договор о подключении (технологическом присоединении) при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в настоящем договоре.

5. Размер платы за подключение (технологическое присоединение)

и порядок расчетов

5.1. Плата за подключение (технологическое присоединение) согласно приложению № 4 составляет _______________ (_______________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (18 процентов) - ________ рублей, в том числе:

плата за подключение к централизованным системам водоотведения составляет _______________ (_______________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (18 процентов) - ________ рублей,

5.2. Заказчик обязан внести плату, указанную в пункте 5.1. настоящего договора, на расчетный счет исполнителя, указанный в настоящем договоре в следующем порядке:

___________ рублей (35 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего договора);

___________ рублей (50 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения);

___________ рублей (15 процентов полной платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении), фиксирующего техническую готовность к приему сточных бытовых вод на объект, но не позднее выполнения технических условий).

Счета на оплату заказчик получает вместе с настоящим договором.

В случае если сроки фактического присоединения объекта заказчика не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) заказчика, а исполнителем выполнены все необходимые мероприятия для создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится не позднее срока подключения (технологического присоединения), указанного в настоящем договоре.

5.3. Обязательство заказчика по оплате подключения (технологического присоединения) считается исполненным с даты зачисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

5.4. Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение) возможно по соглашению сторон в случае изменения условий подключения, а также в случае изменения величины подключаемой нагрузки, местоположения точки (точек) подключения и требований к строительству (реконструкции) канализационных сетей. При этом порядок оплаты устанавливается соглашением сторон в соответствии с требованиями, установленными правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

5.5. В случае увеличения нагрузки подключаемого объекта капитального строительства и (или) протяженности трубопровода плата за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам водоотведения рассчитывается по тарифу, установленному на день изменения условий подключения.

6. Порядок исполнения договора

  - Исполнитель осуществляет фактическое подключение объекта к централизованной системе водоотведения при условии выполнения заказчиком условий подключения и внесения платы за подключение (технологическое присоединение) в размерах и сроки, установленные разделом 5 настоящего договора.

6.2. Заказчик после выполнения условий подключения, в том числе осуществления мероприятий по подготовке внутридомовых и внутриплощадочных сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения, а также и отведению сточных вод письменно уведомляет исполнителя о выполнении мероприятий, предусмотренных условиями подключения.

6.3. Исполнитель в течение 30 дней с момента получения от заказчика уведомления, указанного в пункте 6.2 настоящего договора, осуществляет проверку выполнения заказчиком условий подключения. При этом исполнитель письменно уведомляет заказчика о дате и времени осуществления проверки, не позднее 3 дней до ее проведения.

6.4. Заказчик, извещенный о дате и времени осуществления проверки, направляет своего представителя с надлежаще оформленными полномочиями для участия в проверке выполнения условий подключения и составления соответствующего акта.

6.5. В случае если при проверке выполнения условий подключения будет выявлено, что условия подключения выполнены не в полном объеме и/или с нарушениями, стороны составляют акт, в котором отражаются выявленные нарушения (недоработки), сроки для их устранения, а также дата и время проведения повторной проверки.

6.6. Если выявленные нарушения (недоработки) не могут быть устранены заказчиком в пределах общего срока, установленного для выполнения условий подключения, то этот срок может быть продлен. Продление срока для выполнения условий подключения оформляется дополнительным соглашением сторон.

6.7. В случае если при проверке выполнения условий подключения будет выявлено, что условия подключения выполнены в полном объеме, исполнитель в течение пяти рабочих дней осуществляет мероприятия по установке пломб на приборах учета (узлах учета) сточных вод.

6.8. Объект считается подключенным к централизованной системе водоотведения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, подтверждающего выполнение сторонами условий подключения и иных обязательств по настоящему договору.

  - Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта подписывается сторонами в течение пяти рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) объекта к централизованной системе водоотведения

6.11. Водоотведение в соответствии с условиями подключения осуществляется исполнителем при условии получения заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после подписания сторонами акта о подключении объекта и заключения договора водоотведения с даты, определенной таким договором.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны договорились, что в соответствии со статьями 328, 719 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнитель имеет право не приступать к выполнению работ в случае отсутствия первого из причитающихся платежей по договору.

7.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств по оплате настоящего договора исполнитель вправе потребовать от заказчика уплаты пени в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

7.4. Стороны договорились о том, что при отказе от договора по вине заказчика, в связи с неисполнением с его стороны обязанностей по оплате, исполнитель, в зависимости от стадии и фактически выполненных работ несет убытки, равные:

- затратам на выполнение мероприятий по проектированию сетей, обоснованию и проверке проектных решений, согласованию выделения земельных участков для строительства сетей, получению новых согласований в органах власти и местного самоуправления, что составляет не менее 35% от платы за протяженность сетей в случае, если отказ от договора произошел в период с 15 по 90 день с момента заключения договора и исполнитель не приступил к мероприятиям по строительству сетей;

- затратам на выполнение мероприятий по строительству, которые выполняются, как правило, непосредственно после окончания проектирования и составляют не менее 50% от платы за протяженность сетей.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана известить другую сторону любыми доступными способами без промедления о наступлении указанных обстоятельств, но не позднее 24 часов, или предпринять все действия для уведомления другой стороны.

Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов, известить другую сторону о прекращении таких обстоятельств.

9. Порядок урегулирования споров и разногласий

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

9.2. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах настоящего договора, и содержит:

сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

содержание спора, разногласий;

сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);

другие сведения по усмотрению стороны.

9.3. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления обязана ее рассмотреть и дать ответ.

9.4. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

9.5. В случае не достижения сторонами согласия спор и разногласия, связанные с настоящим договором, подлежат урегулированию в арбитражном суде Ярославской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до «_____»_________ 20____г., а  в части обязательств, не исполненных к моменту окончания срока его действия, до полного их исполнения сторонами.

10.2. По соглашению сторон обязательства по настоящему договору могут быть исполнены досрочно.

10.3. Внесение изменений в настоящий договор, изменения условий подключения, а также продление срока действия условий подключения осуществляются в течение 14 рабочих дней со дня получения исполнителем соответствующего заявления заказчика, исходя из технических возможностей подключения (технологического присоединения).

10.4. В случае, если изменения вносятся по инициативе исполнителя и обусловлены изменением параметров подключения, изменением состава мероприятий по технологическому присоединению, в том числе изменением протяженности сети, строящейся исполнителем, изменением нагрузки, заказчик обязан рассмотреть соответствующее предложение в течение 30 дней. В случае непринятия изменений, исполнитель анализирует наличие технической возможности подключения с параметрами, ранее установленными сторонами. В случае, если указанные условия не приняты заказчиком, а возможность подключения (технологического присоединения) с первоначальными параметрами объективно отсутствуют, то договор между сторонами может быть прекращен в порядке статьи 416 Гражданского кодекса РФ.

10.5. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут во внесудебном порядке:

а) по письменному соглашению сторон;

б) по инициативе заказчика путем письменного уведомления исполнителя за месяц до предполагаемой даты расторжения, в том числе в случаях прекращения строительства (реконструкции, модернизации) объекта, изъятия земельного участка, при условии оплаты исполнителю фактически понесенных ею расходов;

в) по инициативе одной из сторон путем письменного уведомления другой стороны за месяц до предполагаемой даты расторжения, если другая сторона совершит существенное нарушение условий настоящего договора и такое нарушение не будет устранено в течение 20 рабочих дней с даты получения письменного уведомления о данном нарушении. Существенным признается нарушение настоящего договора одной стороной, которое влечет для другой стороны такой ущерб, вследствие которого она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего договора.

10.6. Настоящий договор может быть расторгнут при нарушении существенных условий договора:

-смене собственника земельного участка;

-окончания предусмотренного договором срока подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

11. Прочие условия

11.1. Все изменения настоящего договора считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.

11.2. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов одной из сторон она обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

11.3. При исполнении договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 644 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11.5. Приложения №№ 1 - 5 к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

| «Исполнитель» | «Заказчик» |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Ярославльводоканал» 150999, г. Ярославль, пр-т Ленина, 1а, ИНН 7601000449, КПП 760150001, ОКПО 03310675, ОКУД 0710001, ОГРН 1027600854863, р/с________________________________ Северный банк Сбербанка РФ г. Ярославль, БИК 047888670, к/с 30101810500000000670 Генеральный директор ____________________В.Н. Лещенко М.П. | ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ E-mail:_____________________________ |

Приложение № 1

к договору о подключении

(технологическом присоединении) к централизованным

системам холодного водоснабжения и водоотведения

Условия подключения

(технологического присоединения) объекта к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения

№ ____________________ от __________

Наименование заказчика________________________________________________________

Наименование объекта__________________________________________________________

Адрес объекта заказчика________________________________________________________

Кадастровый номер земельного участка___________________________________________

Срок действия технических условий______________________________________________

Водоснабжение

| точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения (адрес, координаты) |  |
| --- | --- |
| технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения |  |
| гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы |  |
| разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска) |  |
| требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета, требование к средствам измерений (приборам учета) воды в узлах учета, требования к проектированию узла учета, к месту размещения узла учета, схеме установки прибора учета и иных компонентов узла учета, техническим характеристикам прибора учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения) |  |
| требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения |  |
| перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер |  |
| границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям исполнителя и заказчика |  |

Водоотведение

| точка подключения (технологического присоединения) (адрес, номер колодца или камеры, координаты) |  |
| --- | --- |
| технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения) |  |
| отметки лотков в местах подключения (технологического присоединения) |  |
| нормативы водоотведения, требования к составу и свойствам сточных вод, режим отведения сточных вод |  |
| требования к устройствам, предназначенным для отбора проб и учета объема и свойств сточных вод, требования к проектированию узла учета, к месту размещения устройств учета, требования к схеме установки устройств учета и иных компонентов узла учета, требования к техническим характеристикам устройств учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к устройствам не должны содержать указания на определенные марки приборов учета и методики измерения) |  |
| требования по сокращению сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, которые должны быть учтены в плане снижения сбросов |  |
| границы эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения исполнителя и заказчика |  |

| Исполнитель |  | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Технический директор |  | _________________________ |
| ________________Ф.И.О. |  | _________________ __________Ф.И.О. |

Приложение № 2

к договору о подключении

(технологическом присоединении) к централизованным

системам холодного водоснабжения и водоотведения

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Состав выполняемых мероприятий | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия исполнителя |
| 1. |  |  |  |
| 2. Мероприятия заказчика |
| 1. |  |  |  |

Исполнитель                                                                                          Заказчик

Технический директор

_________________Ф.И.О.                                                                   _______________

М.П.                                                                                                         М.П.

Приложение № 3

к договору о подключении

(технологическом присоединении) к централизованным

системам холодного водоснабжения и водоотведения

РАЗМЕР ПЛАТЫ

за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения

Заказчик:

Объект:

Адрес:

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения определена согласно действующим тарифам на подключение, установленным приказом департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 20.12.2016г № 354-п/вс/во.

Плата за подключаемую нагрузку к сетям

|  | Глубина заложения, м | Размер подключаемой нагрузки в точке подключения к сетям, м3/сутки | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку, руб./м3*сут. (без НДС) | Плата за подключаемую нагрузку к сетям, руб. (без НДС) | НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |

Плата за протяженность прокладываемых сетей

|  | Диаметр прокладываемой сети, мм | Расстояние от точки подключения до точки на централизован-ной сети, м | Ставка тарифа за протяженность сети, руб./м. (без НДС) | Плата за протяженность, руб. (без НДС) | НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |

Плата за подключение

|  | Всего, руб. (без НДС) | НДС, руб. | Всего, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: |  |  |  |
| 35% |  |  |  |
| 50% |  |  |  |
| 15% |  |  |  |

Исполнитель                                                                                    Заказчик

Технический директор

___________________Ф.И.О.                                                           _________________Ф.И.О.

М.П.                                                                                                       М.П.

Приложение № 4

к договору о подключении

(технологическом присоединении) к централизованным

системам холодного водоснабжения и водоотведения

СОГЛАШЕНИЕ

о согласовании подключения

г. Ярославль                                                                                                    «   »                   20       г.

Акционерное общество «Ярославльводоканал», именуемое в дальнейшем «Сторона – 1», в лице технического директора Ф.И.О., действующего на основании, с одной стороны и

именуемое       в      дальнейшем «Сторона – 2», в     лице      директора Ф.И.О.,  действующего на основании ___________, с другой стороны, и

именуемое в дальнейшем «Сторона – 3», в лице генерального директора Ф.И.О., действующего на основании __________, с третьей стороны,

в дальнейшем по тексту соглашения совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.  Предметом настоящего соглашения является подключение Объекта капитального строительства (реконструкции) к существующим сетям инженерно-технического обеспечения водоснабжения и (или) водоотведения: объект_______________   по адресу_________________, расположенного на земельных участках, принадлежащих Стороне – 3 на основании Свидетельства о государственной регистрации права с заявленной потребляемой нагрузкой:

по водоснабжению: _______ м3/сут. на хозяйственно-питьевые нужды,

по водоотведению: ________м3/сут., (далее по тексту соглашения – Объект).

2.   Стороны констатируют, что подключение Объекта   возможно к существующим сетям инженерно-технического обеспечения – фекальному коллектору, принадлежащему Стороне – 3 на праве собственности (ином законном основании), непосредственно подключенному к сетям инженерно-технического обеспечения Стороны – 2.

3.   Сторона – 2 дает согласие Стороне – 3 на подключение Объекта к своим существующим сетям инженерно-технического обеспечения.

4.     Сторона – 2 уполномочивает Сторону – 1 выдать для Стороны – 3 технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, условия подключения (технические условий для присоединения) в порядке, установленном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 года № 83.

5.    Водоснабжение и водоотведение Объекта при выполнении Сторонами обязательств по договору о подключении в полном объеме будет осуществляться по договору на отпуск воды и прием сточных вод, заключенному между Стороной-1 и Стороной-3.

6.   Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.  Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств.

Адреса и платежные реквизиты сторон:

«Сторона – 1»

Акционерное общество «Ярославльводоканал»

150999, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. lа, р/счет 40702810777020102870 СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ г. Ярославль ИНН 7606069518, КПП 760601001, ОГРН 1087606002384 БИК 047888670, К/с 30101810500000000670

Технический директор 								Ф.И.О.

м.п.

«Сторона – 2»

Директор   										Ф.И.О.

м.п.

«Сторона – 3»

Директор										Ф.И.О.

м.п.